< 붙임1 > 핵심 안전관리 분야 긴급 점검‧진단 결과 작성양식

유해화학물질분야 안전관리 점검결과 (서울특별시)

□ 점검개요

○ (기간) : 2014. 4.30 ~ 5. 9

○ (점검형태) : 사업장 자체점검 및 유관기관 합동점검

○ (점검반 구성) 총 160명 참여

- 유관기관 합동점검 30명, 사업장 자체점검 130명

○ (점검대상)

- 전체 점검대상 총 114개소 중 금번 점검시 107개소 점검 실시(94%)

※ 1개소 휴업, 3개소 폐업, 2개소 알선판매업으로 미실시

- 금번 점검은 유독물취급사업장을 대상으로 사업주 자체점검 및 일부사업장은 합동점검계획(자치구, 소방서, 군부대, ‘14.4.14~5.16)에 의거 점검실시

구분	점검대상	점검실적	점검인원	점검방법	비 고
계	114	107	160
종로구	10	10	19	자체점검
중 구	23	22	22	자체점검
성동구	8	8	14	합동점검
동대문구	3	3	2	합동점검
강북구	1	1	1	자체점검
노원구	2	2	7	자체점검
마포구	4	3	7	자체점검	1개소 폐업
양천구	4	4	8	합동점검
강서구	2	2	8	사업장, 자치구 점검
구로구	10	10		자체점검
금천구	9	9	6	합동점검	1개소 휴업
영등포구	31	27	52	자체점검	폐업 1, 알선판매 2 장기출장 1
관악구	1	1	2	자체점검
서초구	4	3	6	자체점검	1개소 폐업
강남구	1	1	4	자체점검
송파구	1	1	2	자체점검

□ 점검결과 총평

○ 유독물 취급사업장 합동점검과 병행실시(4개구)

- 성동구, 동대문구, 양천구, 금천구

○ 대부분 소규모 유독물판매업소로 유독물을 소량 보관하고 있으며 안전관리 기준을 준수하고 있음.

○ 사업장 스스로 안전점검의 중요성을 인식하여 점검할 수 있는 계기가 됨

□ 잘된 점

○ 점검결과 전반적으로 취급시설 관리실태 양호함

○ 유독물취급사업장 유관기관 합동점검기간 중으로 일부사업장은 합동점검반이 안전점검 실시하였음.

○ 온습도계 및 비상연락망 미흡한 부분에 대하여 즉시 조치

○ 노원자원회수시설 자체점검결과 암모니아 가스감지기 고장발견 조치

	< 수 범 사 례 >
‣노원자원회수시설 - 암모니아 가스감지기(4기) 중 흡입펌프 1기 고장 발견 - 2014. 5.12이내 조치 예정 ‣헨켈테크놀러지스(유)전자재료사업부 - 취급시설, 누출경보 등 안전장치와 자체 소방대 보유

□ 지적사항 및 조치계획 : 없음

□ 건의사항

< 법령 및 지침 개정 >

○ 유독물 운반업은 차고지 소재지에서 등록토록 변경

- 사무실소재지에 유독물운반업을 등록한 경우 차고지 소재지가 먼 거리에 있어 점검에 어려움이 있음.

○ 대량 취급업체와 소규모 판매업을 구분하여 관리 필요