재난기록장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		재난기록장비 (1건)	관리부서		소방행정과
고장일시		2016. 8. 10	장 소		소방행정과
조치사항		전문 수리 업체 상태 점검 후 소모품 구매 예정
원인 및 상태		지속 사용으로 인한 소모품 노후 2. 이미지스태빌레이져 및 오브젝트 렌즈 소모품 교체
담당자의견		소모품 교체 및 수리(내부청소)
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 08월 11일 계 급 소방사 성 명 민 광 훈 (인)