최근 굴착공사로 인한 상수도 손괴 주요 사고 현황

□ 발생개요

○ 일    시 : 2016. 8. 24(수) 20:50

○ 위    치 : 영등포동 8가 53-2 (영중로 생활도로)

○ 누수원인 : 하수관 개량공사 중 상수도간 이설 협의 사항 미준수로

상수도관 파손(영등포구청 치수과)

○ 피해사항 : 차량 1대 빠짐(인명피해 없음, 보상조치 완료)

□ 현황 사진

하수도 공사구간 상수도관과 이격거리 미 준수	상수도관 손괴로 인한 누수로 차량 빠짐

□ 발생개요

○ 일    시 : 2016. 11. 22.(화) 13:30

○ 위    치 : 송파구 송파동 84-7번지 앞(석촌역사거리)

○ 누수원인 : 지하철 공사구간(9호선연장 919공구, 삼성물산) 천공작업 중 파손

○ 피해사항 : 석촌역 사거리 침수(차량전면 통행 및 제한, 급수에 지장 초례)

□ 현황 사진

천공작업 중 상수도관 파손으로 도로 침수	천공작업으로 상수도관 파손(D700㎜)

□ 발생개요

❍ 일    시 : 2017. 1. 17.(화) 09:40

❍ 위    치 : 관악구 신림동 1513-1번지 앞(미림여고 입구, 동방교1교 하부)

❍ 누수원인 : 가설교량 공사구간 천공작업 중 파손(시행청 : 관악구청 토목과)

❍ 피해사항 : 급수에 지장 초례

□ 현황 사진

가설교량 공사구간 천공작업	천공작업으로 상수도관 파손(D700㎜)

□ 발생개요

❍ 일    시 : ① 2018. 1. 26.(금)15:30  ②2017. 9. 26.(금)14:15

❍ 위    치 : ① 마포구 노고산동 20-1(대흥 제2구역 주택개발정비사업)

② 서대문구 홍은동 291-38(신축공사장)

❍ 누수원인 : ① 재개발 지역 굴착공사중 상수도관 포크레인으로 절관

② 신축공사장 가정하수도관 공사중 포크레인으로 상수도관 절관

❍ 피해사항 : ① 노고산동 900세대 단수 발생

② 연희동 일대 5,000세대 단수발생

□ 현황 사진

①재개발지역 굴착공사중 상수도관(D200㎜)절관	②신축공사장 하수도관 공사중 상수도관 (D600㎜)천공