2014 ～ 2015년 감시항목 수질검사 결과

(단위 : mg/L)

연번	항목명		검사 결과		비고
			2014년	2015년 (1~3분기)	내분비계 장애물질 (19)	발암물질 (52)
1	미생물 (10)	녹농균	불검출	불검출
2		바이러스	0	0
3		분원성연쇄상구균	불검출	불검출
4		살모넬라	불검출	불검출
5		쉬겔라	불검출	불검출
6		아황산환원혐기성포자형성균	불검출	불검출
7		장구균	불검출	불검출
8		저온일반세균	5 (불검출~110)	0
9		지아디아	0	0
10		크립토스포리디움	0	0
11	무기물 (11)	니켈	불검출	불검출		○
12		몰리브덴	불검출 (불검출~0.001)	불검출 (불검출~0.001)
13		바륨	0.017 (0.015~0.020)	0.018 (0.016~0.021)
14		베릴륨	불검출	불검출		○
15		브롬이온	불검출 (불검출~0.009)	불검출 (불검출~0.025)		○
16		스트론튬	0.09 (0.07~0.10)	0.09 (0.07~0.10)
17		아질산성질소	불검출	불검출		○
18		안티몬	불검출	불검출
19		우라늄	불검출	불검출		○
20		주석	불검출 (불검출~0.001)	불검출 (불검출~0.002)
21		퍼클로레이트	불검출	불검출		○
22	유기물 (56)	글라이포세이트	불검출	불검출		○
23		노닐페놀	불검출	불검출	○
24		2,4-디(2,4-D)	불검출	불검출	○	○
25		디메토에이트	불검출	불검출
26		디부틸프탈레이트	불검출	불검출	○	○
27		2,4-디비(2,4-DB)	불검출	불검출
28		디(2-에틸헥실)아디페이트	불검출	불검출	○	○
29		디(2-에틸헥실)프탈레이트	불검출	불검출	○	○
30		디엘드린	불검출	불검출	○	○
31		1,2-디클로로벤젠	불검출	불검출		○
32		1,3-디클로로벤젠	불검출	불검출		○
33		1,4-디클로로벤젠	불검출	불검출		○
34		1,1-디클로로에탄	불검출	불검출
35		1,2-디클로로에탄	불검출	불검출		○
36		1,2-디클로로에틸렌	불검출	불검출
37		1,2-디클로로프로판	불검출	불검출		○
38		1,3-디클로로프로펜	불검출	불검출		○
39		마이크로시스틴	불검출	불검출		○
40		메토밀	불검출	불검출	○	○

연번	항목명		검사 결과		비고
			2014년	2015년 (1~3분기)	내분비계 장애물질 (19)	발암물질 (52)
41	유기물 (56)	메톨라클러	불검출	불검출		○
42		메틸디메톤	불검출	불검출
43		메틸파라티온	불검출	불검출		○
44		모노클로로벤젠	불검출	불검출
45		몰리네이트	불검출	불검출
46		벤조(에이)피렌	불검출	불검출	○	○
47		부타클러	불검출	불검출		○
48		부틸벤질프탈레이트	불검출	불검출	○	○
49		비스페놀 에이	불검출	불검출	○
50		스티렌	불검출	불검출		○
51		시마진	불검출	불검출		○
52		알드린	불검출	불검출		○
53		알라클러	불검출	불검출	○	○
54		에틸렌디브로마이드	불검출	불검출		○
55		에피클로로히드린	불검출	불검출		○
56		엔도설판	불검출	불검출	○
57		엔드린	불검출	불검출		○
58		엠티비이(MTBE)	불검출	불검출
59		염화비닐	불검출	불검출		○
60		이프로벤포스	불검출	불검출
61		이피엔	불검출	불검출
62		카보푸란	불검출	불검출		○
63		클로로에탄	불검출	불검출		○
64		클로르피리포스	불검출	불검출
65		터부틸아진	불검출	불검출
66		1,1,2-트리클로로에탄	불검출	불검출		○
67		트리플루랄린	불검출	불검출	○	○
68		2,4,5-티(T)	불검출	불검출	○
69		퍼메트린	불검출	불검출	○	○
70		페노부카브	불검출	불검출
71		펜디메탈린	불검출	불검출
72		펜타클로로페놀	불검출	불검출	○	○
73		펜토에이트	불검출	불검출
74		포레이트	불검출	불검출
75		헥사클로로부타디엔	불검출	불검출		○
76		헵타클로	불검출	불검출	○	○
77		헵타클로 에폭사이드	불검출	불검출	○	○
78	소독 부산물 (18)	디브로모아세트산	불검출	불검출		○
79		디클로로아세트산	0.004 (0.001~0.012)	0.002 (0.001~0.008)		○
80		모노브로모아세트산	불검출	불검출

연번	항목명		검사 결과		비고
			2014년	2015년 (1~3분기)	내분비계 장애물질 (19)	발암물질 (52)
81	소독 부산물 (18)	모노클로로아세트산	불검출	불검출
82		브로모클로로아세트산	0.001 (불검출~0.003)	불검출 (불검출~0.002)		○
83		트리클로로아세트산	0.004 (불검출~0.018)	0.001 (불검출~0.009)		○
84		1,1-디클로로아세톤	불검출 (불검출~0.000 8)	불검출 (불검출~0.000 9)
85		1,1,1-트리클로로아세톤	0.0010 (불검출~0.003 3)	불검출 (불검출~0.002 2)
86		2,4-디클로로페놀	불검출	불검출	○
87		브로메이트	불검출 (불검출~0.000 6)	불검출 (불검출~0.001 2)		○
88		브로모클로로아세토니트릴	불검출 (불검출~0.001 2)	불검출 (불검출~0.000 5)		○
89		브로모포름	불검출	불검출		○
90		아세트알데히드	불검출	불검출		○
91		클로라이트	불검출	불검출
92		클로레이트	불검출	불검출
93		클로로페놀	불검출	불검출		○
94		클로로피크린	0.000 5 (불검출~0.0017)	불검출 (불검출~0.000 9)
95		2,4,6-트리클로로페놀	불검출	불검출		○
96	심미적 물질 (9)	나트륨	9.5 (6.4~13.0)	10.8 (7.9~14.5)
97		마그네슘	4.0 (3.1~5.0)	4.1 (3.5~4.9)
98		2-엠아이비	0.000 002 (불검출~0.000 007)	불검출 (불검출~0.000 003)
99		은	불검출	불검출
100		입자수	15 (5~26)	13 (7~23)
101		지오스민	0.000 002 (불검출~0.000 005)	불검출 (불검출~0.000 005)
102		총유기탄소	1.26 (0.40~1.70)	0.92 (0.24~1.34)
103		칼륨	2.7 (2.1~3.3)	3.1 (2.3~4.6)
104		칼슘	20.0 (14.7~25.8)	20.4 (17.3~25.6)