최근 3년간 여과지별 모래층 관리 결과

(2018)년

월	모래두께 (㎝)	#1 여 과 지												비고
		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
1월	측정치	160	160	161	161	161	159	160	161	161	157	162	160
	보사량
2월	측정치	159	160	161	161	161	159	159	161	161	158	162	160
	보사량
3월	측정치	159	160	161	161	161	158	159	160	160	157	161	159
	보사량
4월	측정치	159	160	160	160	160	158	159	160	160	156	160	159
	보사량
5월	측정치	157	159	159	159	159	159	159	156	158	156	159	158
	보사량
6월	측정치	158	160	160	160	159	157	158	160	159	156	159	157
	보사량
7월	측정치	158	160	160	160	160	160	157	158	160	158	160	158
	보사량
8월	측정치	159	161	161	160	160	157	160	159	161	158	161	159
	보사량
9월	측정치	158	160	160	160	161	158	159	159	161	159	161	158
	보사량
10월	측정치	158	160	160	161	159	158	159	159	160	159	161	159
	보사량
11월	측정치	158	160	160	161	159	158	159	160	160	159	162	159
	보사량
12월	측정치	158	160	160	161	159	158	158	159	160	159	162	159
	보사량

※ 보사량은 두께(㎝)나 양(㎥)로 표시

(2018)년

월	모래두께 (㎝)	#2 여 과 지												비고
		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
1월	측정치	161	162	160	158	160	160	160	161	160	160	159	161
	보사량
2월	측정치	160	160	160	158	160	160	160	160	160	160	159	161
	보사량
3월	측정치	159	160	159	159	159	160	159	160	159	159	158	160
	보사량
4월	측정치	159	160	159	159	159	159	159	159	159	159	159	160
	보사량
5월	측정치	157	157	157	156	156	156	157	157	156	156	156	157
	보사량
6월	측정치	158	157	156	155	156	157	157	159	157	156	158	157
	보사량
7월	측정치	159	158	157	156	156	158	156	159	158	156	157	158
	보사량
8월	측정치	158	158	157	155	157	157	157	159	157	156	157	158
	보사량
9월	측정치	157	157	154	154	157	157	158	157	156	156	156	156
	보사량
10월	측정치	158	157	154	155	157	157	155	158	156	155	156	156
	보사량
11월	측정치	158	157	157	155	157	157	156	158	156	155	155	156
	보사량
12월	측정치	158	157	156	155	157	156	154	157	155	154	156	156
	보사량

※ 보사량은 두께(㎝)나 양(㎥)로 표시

(2019)년

월	모래두께 (㎝)	#1 여 과 지												비고
		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
1월	측정치	157	160	159	161	159	158	158	160	160	158	161	157
	보사량
2월	측정치	157	160	160	161	159	158	158	160	160	158	161	157
	보사량
3월	측정치	155	158	157	159	158	156	155	157	158	159	161	154
	보사량
4월	측정치	154	157	157	158	156	154	156	156	157	157	159	154
	보사량
5월	측정치	154	157	157	157	156	155	156	157	157	158	160	155
	보사량
6월	측정치	155	158	157	158	156	155	156	157	157	158	160	155
	보사량
7월	측정치	155	159	158	159	158	155	157	157	160	157	161	155
	보사량
8월	측정치	155	158	158	158	158	154	156	157	158	155	158	153
	보사량
9월	측정치	154	158	158	158	157	154	157	155	158	155	159	153
	보사량
10월	측정치	154	158	158	158	157	154	155	154	158	155	159	153
	보사량
11월	측정치	154	157	157	157	157	153	156	154	158	155	158	153
	보사량
12월	측정치	153	158	156	158	156	153	155	156	156	156	158	153
	보사량

※ 보사량은 두께(㎝)나 양(㎥)로 표시

(2019)년

월	모래두께 (㎝)	#2 여 과 지												비고
		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
1월	측정치	155	152	150	152	154	155	154	157	154	152	154	155
	보사량
2월	측정치	155	152	151	152	154	155	154	157	155	152	155	155
	보사량
3월	측정치	152	149	147	151	152	152	151	155	153	150	153	152
	보사량
4월	측정치	156	149	147	150	151	153	152	157	153	150	152	153
	보사량
5월	측정치	154	149	147	150	152	152	152	157	152	150	152	153
	보사량
6월	측정치	154	147	147	149	152	152	151	156	153	149	153	153
	보사량
7월	측정치	152	149	148	149	151	154	152	155	153	149	152	151
	보사량
8월	측정치	154	149	148	150	151	154	153	156	152	149	152	152
	보사량
9월	측정치	152	148	146	149	151	153	152	155	152	149	152	151
	보사량
10월	측정치	152	148	155	150	150	152	151	154	152	148	152	151
	보사량			12㎥
11월	측정치	151	148	154	149	149	151	150	154	151	148	150	150
	보사량
12월	측정치	151	146	154	147	150	151	149	153	150	147	150	149
	보사량

※ 보사량은 두께(㎝)나 양(㎥)로 표시

(2020)년

월	모래두께 (㎝)	#1 여 과 지												비고
		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
1월	측정치	153	157	155	157	156	153	154	154	156	155	158	153
	보사량
2월	측정치	153	157	155	156	156	151	154	153	156	155	157	151
	보사량
3월	측정치	153	156	155	156	156	151	154	153	156	153	157	150
	보사량
4월	측정치
	보사량
5월	측정치
	보사량
6월	측정치
	보사량
7월	측정치
	보사량
8월	측정치
	보사량
9월	측정치
	보사량
10월	측정치
	보사량
11월	측정치
	보사량
12월	측정치
	보사량

※ 보사량은 두께(㎝)나 양(㎥)로 표시

(2020)년

월	모래두께 (㎝)	#2 여 과 지												비고
		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
1월	측정치	150	146	152	148	147	149	148	153	149	147	149	152
	보사량
2월	측정치	150	145	149	148	146	149	148	152	149	146	149	151
	보사량
3월	측정치	147	143	147	146	146	147	147	152	148	144	148	148
	보사량
4월	측정치
	보사량
5월	측정치
	보사량
6월	측정치
	보사량
7월	측정치
	보사량
8월	측정치
	보사량
9월	측정치
	보사량
10월	측정치
	보사량
11월	측정치
	보사량
12월	측정치
	보사량

※ 보사량은 두께(㎝)나 양(㎥)로 표시