사업소별 적수/녹물 발생 및 피해 현황(작성양식1)

구 분		요금감면			피해 배상금액(천원)
		건수	감면수량 (㎥)	감면액 (천원)	건수	계	배상금액	소송수행료	손해사정인 수 수 료
계
2016. 9.30. 기준	소계
	중부
	서부
	동부
	북부	1	1,724	1,440	1	700	700
	강서
	남부
	강남
	강동
2015	소계
	중부
	서부
	동부
	북부
	강서
	남부
	강남
	강동
2014	소계	4	8,235	6,996	4	12,671	12,671	0	0
	중부	2	367	476	1	281	281	-	-
	서부	-	-	-	-	-	-	-	-
	동부	-	-	-	-	-	-	-	-
	북부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강서	1	5,871	4,860	1	6,460	6,460	-	-
	남부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강남	-	-	-	-	-	-	-	-
	강동	1	1,997	1,660	2	5,930	5,930	-	-

사업소별 적수/녹물 발생 및 피해 내역(작성양식2)

년도	사업소	주 소	세대수	원 인	피해 및 보상내용
계
2016. 9.30. 기준	소계
	북부	도봉구 해등로 118(창동)	1	수계조절 시 적수발생	수도요금 감면 1,724톤(1,440천원)
	북부	노원구 상계동 6-18	1	누수복구후 적수유입	승복(의복) 훼손에 따른 700천원 보상
2015	소계
2014	소계	5건	19
	중부	종로구 충신동 1-260	3	가압장 펌프중단 후 통수로 인한 적수발생	정수기 필터 교체(281천원) 보상, 수도요금 감면 137톤(246천원)
		용산2가동 1-2(사우나)	13	수계조절 시 적수발생	수도요금 감면 230톤(230천원)
	강서	강서구 내발산동 수명산 파크(1,3,5단지)	1	동시에 아파트저수조 담수로 인해 적수발생	저수조 청소비용 지출 6,460천원, 수도요금 감면 5,871톤(4,860천원)
	강동	송파구 문정동 87	1	노후관 정비공사로 인한 아파트저수조 적수유입	아파트 수도요금 감면 1,997톤(1,660천원), 아파트 피해 보상 5,830천원
		송파구 문정동 31	1	관말지역 적수발생	정수기 필터 등 보상 100천원