사업소별 적수/녹물 발생 및 피해 현황(작성양식)

구 분		요금감면			피해 배상금액(천원)
		건수	감면수량 (㎥)	감면액 (천원)	건수	계	배상금액	소송수행료	손해사정인 수 수 료
계
2016. 9.30. 기준	소계
	중부
	서부
	동부
	북부
	강서
	남부
	강남
	강동
2015	소계
	중부
	서부
	동부
	북부
	강서
	남부
	강남
	강동
2014	소계	4	8,235	6,996	4	12,671	12,671	0	0
	중부	2	367	476	1	281	281	-	-
	서부	-	-	-	-	-	-	-	-
	동부	-	-	-	-	-	-	-	-
	북부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강서	1	5,871	4,860	1	6,460	6,460	-	-
	남부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강남	-	-	-	-	-	-	-	-
	강동	1	1,997	1,660	2	5,930	5,930	-	-

사업소별 적수/녹물 발생 및 피해 내역(작성양식)

년도	사업소	주 소	세대수	원 인	피해 및 보상내용
계
2016. 9.30. 기준	소계
2015	소계
2014	소계	5건	19
	중부	종로구 충신동 1-260	3	가압장 펌프중단 후 통수로 인한 적수발생	정수기 필터 교체(281천원) 보상, 수도요금 감면 137톤(246천원)
		용산2가동 1-2(사우나)	13	수계조절 시 적수발생	수도요금 감면 230톤(230천원)
	강서	강서구 내발산동 수명산 파크(1,3,5단지)	1	동시에 아파트저수조 담수로 인해 적수발생	저수조 청소비용 지출 6,460천원, 수도요금 감면 5,871톤(4,860천원)
	강동	송파구 문정동 87	1	노후관 정비공사로 인한 아파트저수조 적수유입	아파트 수도요금 감면 1,997톤(1,660천원), 아파트 피해 보상 5,830천원
		송파구 문정동 31	1	관말지역 적수발생	정수기 필터 등 보상 100천원

< 참고사항 : 2015년 행정사무감사 제출자료>

사업소별 적수/녹물 발생 및 피해 현황

구 분		요금감면			피해 배상금액(천원)
		건수	감면수량 (㎥)	감면액 (천원)	건수	계	배상금액	소송수행료	손해사정인 수 수 료
계		18	14,266	14,571	8	17,639	17,639	0	0
2015. 9.	소계	5	2,084	3,101	1	426	426	0	0
	중부	3	1,766	2,516	-	-	-	-	-
	서부	-	-	-	1	426	426	-	-
	동부	-	-	-	-	-	-	-	-
	북부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강서	1	308	577	-	-	-	-	-
	남부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강남	-	-	-	-	-	-	-	-
	강동	1	10	8	-	-	-	-	-
2014	소계	4	8,235	6,996	4	12,671	12,671	0	0
	중부	2	367	476	1	281	281	-	-
	서부	-	-	-	-	-	-	-	-
	동부	-	-	-	-	-	-	-	-
	북부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강서	1	5,871	4,860	1	6,460	6,460	-	-
	남부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강남	-	-	-	-	-	-	-	-
	강동	1	1,997	1,660	2	5,930	5,930	-	-
2013	소계	9	3,947	4,474	3	4,542	4,542	0	0
	중부	7	1,703	2,415	1	562	562	-	-
	서부	-	-	-	-	-	-	-	-
	동부	-	-	-	-	-	-	-	-
	북부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강서	2	2,244	2,059	1	1,850	1,850	-	-
	남부	-	-	-	-	-	-	-	-
	강남	-	-	-	-	-	-	-	-
	강동	-	-	-	1	2,130	2,130	-	-

사업소별 적수/녹물 발생 및 피해 내역

년도	사업소	주 소	세대수	원 인	피해 및 보상내용
계		21건	191
2015.9	소계	6건	14
	중부	종로구 사직동 9번지	1	노후관 정비공사로 인한 저수조 적수 유입	수도요금 감면 1,175톤(947천원)
		종로구 통의동 35-53	1	노후관으로 인한 일시적 적수 유입	수도요금 감면 230톤(920천원)
		성북구 정릉동 116	1	관말지역 저수조로 적수 유입	수도요금 감면 361톤(649천원)
	서부	서대문구 북가좌동274-5	9	공사 관련 밸브 조절시 관말 적수유입	세탁기크리너 비용, 정수기 필터보상 426천원
	강서	양천구 신월동 1041	1	공사 관련 밸브조절 시 아파트저수조 적수유입	수도요금 감면 308톤(577천원)
	강동	강동구 천호동 321-18	1	누수복구 후 통수 시 적수 발생	퇴수량에 대한 요금감면 10톤(8천원)
2014	소계	5건	19
	중부	종로구 충신동 1-260	3	가압장 펌프중단 후 통수로 인한 적수발생	정수기 필터 교체(281천원) 보상, 수도요금 감면 137톤(246천원)
		용산2가동 1-2(사우나)	13	수계조절 시 적수발생	수도요금 감면 230톤(230천원)
	강서	강서구 내발산동 수명산 파크(1,3,5단지)	1	동시에 아파트저수조 담수로 인해 적수발생	저수조 청소비용 지출 6,460천원, 수도요금 감면 5,871톤(4,860천원)
	강동	송파구 문정동 87	1	노후관 정비공사로 인한 아파트저수조 적수유입	아파트 수도요금 감면 1,997톤(1,660천원), 아파트 피해 보상 5,830천원
		송파구 문정동 31	1	관말지역 적수발생	정수기 필터 등 보상 100천원
2013	소계	10건	158
	중부	종로구 명륜동2가 267 (아남아파트 3차)	1	공사 관련 저수조 적수 유입	수도요금 감면 215톤(395천원)
		종로구 창신동 582	80	블록내 노후관에서 발생	사우나 영업피해, 보일러 관련 수리비(562천원) 보상 및 수도요금 감면 54톤(99천원)
		용산구 이태원동214-4 (서울디지텍고등학교)	1	남산배수지 항청소 시 밸브조작 적수 발생	수도요금 감면 179톤(329천원)
		용산구 이태원동36-18 외 7개소	8	남산배수지 항청소 시 밸브조작 적수 발생	수도요금 감면 247톤(264천원)
		중구 황학동 2523	1	노후 밸브 교체작업	수도요금 감면 463톤(734천원)
		용산구 한남동 522-1	1	노후관 정비공사로 인한 저수조 적수유입	항청소 및 수도요금 감면 300톤(293천원)
		중구 퇴계로 90길 74	60	노후 밸브 교체작업	수도요금 감면 245톤(301천원)
	강서	강서구 내발산동 수면산파크(1,3,5,6단지)	4	수계전환 아파트 저수조 적수 유입	저수조 청소비용 지출(1,850천원), 수도요금 감면 1,714톤(1,627천원)
		구로구 개봉동 489	1	원인자 이설공사 시 아파트 저수조 적수유입	수도요금 감면 530톤(432천원)
	강동	송파구 오금동 34-3	1	노후 밸브교체, 학교 급식실 적수 유입	급식 중단으로 인한 대체 비용으로 2,130천원 보상