□ 최근 3년간 하자검사 및 하자발생 현황, 조치결과

○ 최근 2년간 하자검사 현황(2013 ~ 현재)

구 분	하자검사 대상공사 (건)	하자검사 (회)	하자발생 (건)	조치 완료	진행중	비고
계
강서수도 사업소	286	830	2	2		화곡배수지 방식 들뜸 및 탈락 (2015.10.30. 완료) 화곡동 1111-4 송배수관 비굴착 라이닝 균열발생 (2015.4.20.완료)
00 정수센터

○ 하자발생 현황 및 조치결과

연번	사업소	공사명	공 사 기 간	시 공 회 사	하자발생현황		조치결과
					발생 일시	내용	조치 일시	내용
1
2	강서	2011년 화곡배수지외 1개소 내부방식공사	’11.08.17 ~’12.12.24	큰빛 종합건설㈜	’13.06.20	들뜸 및 탈락발생	`15.10.30	하자보수 완료
		화곡동 1111-4~1106-4번지간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)	`13.10.02. ~12.20.	승백건설	`14.12.09	내부라이닝 균열 발생	`15.04.20	하자보수완료