□ 최근 3년간 하자검사 및 하자발생 현황, 조치결과

○ 최근 2년간 하자검사 현황(2013 ~ 현재)

구 분	하자검사 대상공사 (건)	하자검사 (회)	하자발생 (건)	조치 완료	진행중	비고
계
서부수도 사업소	137	293	2	2	0

○ 하자발생 현황 및 조치결과

연번	사업소	공사명	공 사 기 간	시 공 회 사	하자발생현황		조치결과
					발생 일시	내용	조치 일시	내용
1	서부수도 사업소	진흥로외 1개소 송배수관 정비공사	’12.05.01 ~’12.12.21	한신산업	’14.09.25	라이너 들뜸	’14.10.13	보수 완료
		만리배수지외 2개소 내부방식공사	’10.06.07 ~’11.12.15	엠아이티 건설	’14.06.08	들뜸 및 탈락	’14.11.11	보수 완료