□ 최근 5년 간 정수장 활성탄 구입 및 교체현황

정수장명	‘17.6 현재			’16			‘15			‘14			‘13
	활성탄 구입량		활성탄 교체량	활성탄 구입량		활성탄 교체량	활성탄 구입량		활성탄 교체량	활성탄 구입량		활성탄 교체량	활성탄 구입량		활성탄 교체량
구의정수센터 (서울시 상수도사업본부)	입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말
										5,280	187			68
뚝도정수센터 (서울시 상수도사업본부)	입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말
							7,392				510			180
영등포정수센터 (서울시 상수도사업본부)	입상	분말		입상	분말		입상	분말	2,468	입상	분말		입상	분말
							910
암사정수센터 (서울시 상수도사업본부)	입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말
										12,463	890			339
강북수센터 (서울시 상수도사업본부)	입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말		입상	분말
										7,767	240			185

□ 최근 5년 간 정수장 재생활성탄 사용현황

정수장명	‘17.6 현재	’16	‘15	‘14	‘13
영등포정수센터 (서울시 상수도 사업본부)			1,728	541	309

□ 활성탄 제조·공급업 현황

지역	업체명	등록번호	등록일자	대표자	제조품목	비고
서울	해당없음