최근3년간 사업소별 비굴착갱생 공사 현황

시행기간 : 2012년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 사 현 황			공 법	공사금액 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				700 ~ 1,100	5,660	-	7,678,840
3	서부	북가좌동 254-1~340간 송배수관정비공사	서대문구 북가좌동 254-1 ~북가좌동 340	700~ 1,000	1,630	S H L	1,760,660
4	서부	홍은사거리~서소문사거리간 송배수관정비공사	서대문구 충정로2가 8-2 ~홍제동 103-6	1,000~1,100	2,180	S H L	4,064,720
5	서부	진흥로외 1개소 송배수관정비공사	은평구 대조동224-24 ~ 응암동738번지	700	1,850	S H L	1,853,460

시행기간 : 2013년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				700 ~ 1,000	4,752	-	6,335,488
3	서부	불광천~증산교간 송배수관정비공사	마포구 중동 390~망원동 464	1,000	1,545	S H L	2,898,766
4	서부	서오릉로외 1개소 송배수관정비공사	은평구 구산동200-1 ~신사동23-56번지	700	2,087	S H L	2,398,333
5	서부	신사오거리~응암동 591간 송배수관정비공사	은평구 응암동738 ~응암동591-39번지	700	1,120	P P R	1,038,389

시행기간 : 2014년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				700	1,745	-	2,350,000
1	서부	응암역~와산교간 송배수관정비공사	은평구 응암동 34-37 ~ 증산동179-1번지(입찰 공고 의뢰 예정)	700	1,745	SHL	2,350,000