최근3년간 사업소별 비굴착갱생 공사 현황

시행기간 : 2012년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 사 현 황			공 법	공사금액 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				500 ~ 1,200	26,337	-	35,497,166
1	중부	종로5가398-3~삼선동13-1간 송배수관정비공사	종로5가 398-3~삼선동13-1번지	800	1,509	C S U	1,813,867
2	중부	장위동45-2~이문동212-14간 송배수관정비공사		1,200	1,039	C S U	2,230,030
3	서부	북가좌동 254-1~340간 송배수관정비공사		700~ 1,000	1,630	S H L	1,760,660
4	서부	홍은사거리~서소문사거리간 송배수관정비공사		1,000~1,100	2,180	S H L	4,064,720
5	서부	진흥로외 1개소 송배수관정비공사		700	1,850	S H L	1,853,460
6	동부	광나룻길 배수관정비공사		900	3,242	S H L	4,485,380
7	동부	고대삼거리~고산자교간 배수관정비공사		1,200	1,744	S H L	3,487,104
8	동부	면목역~중랑문화원간 배수관정비공사		700	2,094	S H L	2,203,630
9	동부	중화역 ~ 중랑전화국간 송배수관정비공사		1,000	1,609	S H L	2,541,957
10	북부	쌍문역-수유사거리간 송배수관정비공사		800~ 900	1,933	P P R	2,817,580
11	강서	신월동 36-1 ~ 205-44간 송배수관정비공사		900	1,300	I S L	2,046,000
12	남부	봉천1동1698-1~신림5동1422-54간 송배수관정비공사		600	1,731	C S U	1,808,400
13	남부	영등포동2가220-신길동17-4간 송배수관정비공사		700	876	C S U	895,125
14	강남	학동역~강남구청역간외 1개소 송배수관정비공사		500	1,000	P P R	1,059,795
15	강남	서래공원 ~ 대법원간 배수관정비공사		500	1,200	P P R	803,900
16	강동	천호사거리 ∼ 풍납사거리간 송배수관정비공사	성내동 64-13 ~ 성내동 451-3	800	1,400	I S L	1,625,558

시행기간 : 2013년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				700 ~ 1,200	16,948	-	24,696,119
1	중부	남산 소월길 송배수관 정비공사	종로5가 398-3~삼선동13-1번지	900	1,850	C S U	2,780,231
2	중부	이화사거리~청계5가간 송배수관정비공사		800	718	S H L	963,610
3	서부	불광천~증산교간 송배수관정비공사		1,000	1,545	S H L	2,898,766
4	서부	서오릉로외 1개소 송배수관정비공사		700	2,087	S H L	2,398,333
5	서부	신사오거리~응암동 591간 송배수관정비공사		700	1,120	P P R	1,038,389
6	동부	묵동교~장안중학교간 송배수관정비공사		1,000	1,705	S H L	2,950,500
7	동부	이문동225~휘경동1192간 송배수관정비공사		1,200	965	I S L	1,914,880
8	동부	면목2동사거리~장평교간 송배수관정비공사		1,000	1,814	S H L	3,222,890
9	북부	수유사거리~삼양입구사거리간 송배수관정비공사		900	1,628	P P R	2,461,800
10	남부	우신초사거리~영등포로터리간 송배수관정비공사		800~ 1000	1,049	C S U	1,408,000
11	강남	한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사		700	1,436	I S L	1,560,130
12	강남	무지개아파트~서초구청간 송배수관정비공사		900	647	P P R	1,098,590

시행기간 : 2014년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
				구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				700 ~ 900	5,245	-	6,465,960
1	서부	응암역~와산교간 송배수관정비공사	종로5가 398-3~삼선동13-1번지	700	1,745	SHL	2,350,000
2	북부	삼양입구사거리~미아사거리간 송배수관정비공사		900	900	APC	1,100,000
3	남부	신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관정비공사		800	1,000	HPR	1,100,000
4	강남	무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사		900	1,600	SCSL	1,915,960

※ 2014년도 공사금액 확인 수정 바람