최근3년간 사업소별 비굴착갱생 공사 현황

시행기간 : 2012년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 사 현 황			공 법	공사금액 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
11	강서	신월동 36-1 ~ 205-44간 송배수관정비공사	신월동 36-1 ~ 205-44번지	900	1,300	I S L	2,046,000