최근3년간 사업소별 비굴착갱생 공사 현황

시행기간 : 2012년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 사 현 황			공 법	공사금액 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				500	2,716	-	1,863,695
1	강남	학동역~강남구청역간외 1개소 송배수관정비공사	논현동 87-8~118-17번지 도곡동 953-11~907-63번지	500	1,516	P P R	1,059,795
2	강남	서래공원 ~ 대법원간 배수관정비공사	반포동 63-6~서초동 967번지	500	1,200	P P R	803,900

시행기간 : 2013년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				700 ~ 900	2,083	-	2,658,720
1	강남	한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사	압구정동 493~청담동 128-18	700	1,436	I S L	1,560,130
2	강남	무지개아파트~서초구청간 송배수관정비공사	서초동 1335~서초동 1376-2번지	900	647	P P R	1,098,590

시행기간 : 2014년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
				구경 (㎜)	연장 (m)
소 계				900	1,400	-	1,915,960
1	강남	무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사	서초동 1310-5~서초동 1302-4번지	900	1,400	SCSL	1,915,960

※ 2014년도 공사금액 확인 수정 바람