최근3년간 사업소별 비굴착갱생 공사 현황

시행기간 : 2012년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 사 현 황			공 법	공사금액 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
1	남부	봉천1동1698-1~신림5동1422-54간 송배수관정비공사	봉천1동1698-1~신림5동1422-54	600	1,731	C S U	1,808,400
2	남부	영등포동2가220-신길동17-4간 송배수관정비공사	영등포동 139 ~ 신길동 17-4	700	876	C S U	895,125

시행기간 : 2013년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
1	남부	우신초사거리~영등포로터리간 송배수관정비공사	영등포동2가 28-133 ~ 신길동 221-14	800~ 1000	1,049	C S U	1,408,000

시행기간 : 2014년
연번	수도 사업소	공 사 명	공사개요			공 법	공사비 (천원)
			구 간	구경 (㎜)	연장 (m)
1	남부	신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관정비공사	신길동 221-14 ~ 신길동 3505	800	1,000	HPR	착공 예정