최근3년간 하자발생 및 보수 현황

시행기간 : 2012년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 법	하자발생현황			구경 (㎜)	공사금액 (천원)
				발생건수	하자발생 개요	하자보수 개요
소 계			-				700 ~ 1,100	7,678,840
3	서부	북가좌동 254-1~340간 송배수관정비공사	S H L		해 당 없 음		700~ 1,000	1,760,660
4	서부	홍은사거리~서소문사거리간 송배수관정비공사	S H L		해 당 없 음		1,000~1,100	4,064,720
5	서부	진흥로외 1개소 송배수관정비공사	S H L	1건	D=700, L=218m 관내부 일부 라이너 들뜸현상 발생	관내부 기존라이너 전량 제거후 라이너 재시공	700	1,853,460

시행기간 : 2013년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 법	하자발생현황			구경 (㎜)	공사금액 (천원)
				발생건수	하자발생 개요	하자보수 개요
소 계			-				700 ~ 1,00	6,335,488
3	서부	불광천~증산교간 송배수관정비공사	S H L		해 당 없 음		1,000	2,898,766
4	서부	서오릉로외 1개소 송배수관정비공사	S H L		해 당 없 음		700	2,398,333
5	서부	신사오거리~응암동 591간 송배수관정비공사	P P R		해 당 없 음		700	1,038,389

시행기간 : 2014년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 법	하자발생현황			구경 (㎜)	공사금액 (천원)
				발생건수	하자발생 개요	하자보수 개요
소 계			-				700	2,350,000
1	서부	응암역~와산교간 송배수관정비공사	SHL		해 당 없 음		700	2,350,000