최근3년간 하자발생 및 보수 현황

시행기간 : 2012년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 법	하자발생현황			구경 (㎜)	공사금액 (천원)
				발생건수	하자발생 개요	하자보수 개요
소 계			-				500 ~ 1,200	35,497,166
1	중부	종로5가398-3~삼선동13-1간 송배수관정비공사	C S U				800	1,813,867
2	중부	장위동45-2~이문동212-14간 송배수관정비공사	C S U				1,200	2,230,030
3	서부	북가좌동 254-1~340간 송배수관정비공사	S H L				700~ 1,000	1,760,660
4	서부	홍은사거리~서소문사거리간 송배수관정비공사	S H L				1,000~1,100	4,064,720
5	서부	진흥로외 1개소 송배수관정비공사	S H L				700	1,853,460
6	동부	광나룻길 배수관정비공사	S H L				900	4,485,380
7	동부	고대삼거리~고산자교간 배수관정비공사	S H L				1,200	3,487,104
8	동부	면목역~중랑문화원간 배수관정비공사	S H L				700	2,203,630
9	동부	중화역 ~ 중랑전화국간 송배수관정비공사	S H L				1,000	2,541,957
10	북부	쌍문역-수유사거리간 송배수관정비공사	P P R				800~ 900	2,817,580
11	강서	신월동 36-1 ~ 205-44간 송배수관정비공사	I S L				900	2,046,000
12	남부	봉천1동1698-1~신림5동1422-54간 송배수관정비공사	C S U				600	1,808,400
13	남부	영등포동2가220-신길동17-4간 송배수관정비공사	C S U				700	895,125
14	강남	학동역~강남구청역간외 1개소 송배수관정비공사	P P R				500	1,059,795
15	강남	서래공원 ~ 대법원간 배수관정비공사	P P R				500	803,900
16	강동	천호사거리 ∼ 풍납사거리간 송배수관정비공사	I S L				800	1,625,558

시행기간 : 2013년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 법	하자발생현황			구경 (㎜)	공사금액 (천원)
				발생건수	하자발생 개요	하자보수 개요
소 계			-				700 ~ 1,200	24,696,119
1	중부	남산 소월길 송배수관 정비공사	C S U				900	2,780,231
2	중부	이화사거리~청계5가간 송배수관정비공사	S H L				800	963,610
3	서부	불광천~증산교간 송배수관정비공사	S H L				1,000	2,898,766
4	서부	서오릉로외 1개소 송배수관정비공사	S H L				700	2,398,333
5	서부	신사오거리~응암동 591간 송배수관정비공사	P P R				700	1,038,389
6	동부	묵동교~장안중학교간 송배수관정비공사	S H L				1,000	2,950,500
7	동부	이문동225~휘경동1192간 송배수관정비공사	I S L				1,200	1,914,880
8	동부	면목2동사거리~장평교간 송배수관정비공사	S H L				1,000	3,222,890
9	북부	수유사거리~삼양입구사거리간 송배수관정비공사	P P R				900	2,461,800
10	남부	우신초사거리~영등포로터리간 송배수관정비공사	C S U				800~ 1000	1,408,000
11	강남	한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사	I S L				700	1,560,130
12	강남	무지개아파트~서초구청간 송배수관정비공사	P P R				900	1,098,590

시행기간 : 2014년
연번	수도 사업소	공 사 명	공 법	하자발생현황			구경 (㎜)	공사금액 (천원)
				발생건수	하자발생 개요	하자보수 개요
소 계			-				700 ~ 900	6,465,960
1	서부	응암역~와산교간 송배수관정비공사	SHL				700	2,350,000
2	북부	삼양입구사거리~미아사거리간 송배수관정비공사	APC				900	1,100,000
3	남부	신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관정비공사	HPR				800	1,100,000
4	강남	무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사	SCSL				900	1,915,960

※ 2014년도 공사금액 확인 수정 바람