최종 하자검사 조서

공 사 명		(2014년) 보라매고가도로 보수공사
공 사 개 요		방음벽교체 1,113m, 신축이음장치 교체 86.4m 강재재도장 1,446㎡ 콘크리트단면보수 1,537㎡
계 약 자		포코건설(주) 대표 홍영표
착 공 일		2014. 6. 05
준 공 일		2014. 12. 21
하 자 담보기간	시기	2014. 12. 22
	종기	2017. 12. 21
최 종 하 자 검 사 일		2017. 11. 22
검 사 결 과		- 방음벽설치구간, 신축이음교체구간, 강재도장(내부) : 특이사항 발견하지 못함 - 교각 및 바닥판 콘크리트 단면보수 : 부분적인 박락 및 균열발생 – 하자보수 요망됨 ※ 최종하자검사 세부 내역 붙임 참조
비 고

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 제10절3 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 최종하자검사를 필하였음.

2017.  12.

검사자 : 직  시설 6급      성명     송 시 영 (인)

검사자 : 직  시설 7급      성명     전 재 형 (인)

서울특별시장 귀하