최종 하자검사 조서
사 업 명	아리수통합정보센터 시스템구축 제작구매설치
계 약 금 액	7,262,901,950원	계 약 자	현대중공업(주) ㈜팬지아이십일
하자보증금액	363,145,097원 (계약금액의 5%)	하 자 보 증 기 간	2011. 12. 21 ∼ 2013. 12. 20 (준공검사일 완료일로부터 2년)
계약년월일	2009. 06. 01	착공년월일	2009. 06. 01
계 약 상 준공년월일	2011. 12. 18	실 제 준공년월일	2011. 12. 18
준 공 검 사 년 월 일	2011. 12. 21	하 자 검 사 년 월 일	2013. 12. 05 ∼ 12. 12
하자발생내용	○ H/W(중앙감시장비, 영상장비, Server) 7건 하자발생 - 중앙감시장비 3건, 영상장비 3건, Server 1건 ○ S/W(운영S/W, 중앙감시S/W, 영상S/W) 15건 하자발생 - 운영S/W 11건, 중앙감시S/W 2건, 영상S/W 2건 ※ 하자발생 세부내역 : “별 첨”
조 치 내 용	○ H/W(중앙감시장비, 영상장비, Server) 7건 조치내용 - 조치완료 : 6건, 미 조치 : 1건 ○ S/W(운영S/W, 중앙감시S/W, 영상S/W) 15건 조치내용 - 조치완료 : 11건, 미 조치 : 4건 ※ 하자발생 조치내용 : “별 첨”
위와 같이 하자검사를 필하였음. 2013. 12. 16. 검사자 직) 공업6급 성명) 임 준 빈 (인) 검사자 직) 전산6급 성명) 이 문 자 (인) 검사자 직) 시설7급 성명) 이 상 환 (인) 검사자 직) 공업7급 성명) 김 형 구 (인)