최종 하자검사 자문의견서

○ 공 사 명 : 시흥천복개구조물(1복개)보수보강공사

○ 도 급 자(계약금액) : (합)대양ENG 대표 임명수 (1,049,940천원)

○ 공사기간 : 2011. 5. 4.~2011.12.29

○ 하자담보책임기간 : 2011.12. 30.~2014.12.29

○ 최종 하자검사일  : 2014.12.22

자 문 의 견 서
하자발생 내 용	◦ 시설물명 : 시흥천복개1구간 ◦ 보수내용 : 단면보수, 아스콘포장, 신축이음, 바닥콘크리트타설 등 ◦ 하자검사결과 : 하자검사 시행한 결과 보수부 현상태에서 하자 발견 사항 없음
발생원인	◦ 특이사항 없음 ◦
	시공상 소홀	( )	관리상 소홀	( )	기 타	( )
기 타 (하자발생 우려 내용 등)	◦ 단면보수부, 신축이음부 등은 정기적으로 점검해야 할 것으로 판단 됨.

2014.  12 . 22.

전문위원 : 소속  비앤티엔지니어링(주) 부사장 성명 : 이호영