추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	응봉지하차도	옹벽 외부 마감재 소파 1개소	일상유지보수업체 보수중	(1-1)
2	신답지하차도	배수로 및 집수정 청소 필요	직영반에서 조치 완료	(2-1)
	"	포장 소성변형 2개소	직영반에서 조치 완료	(2-2)
	"	제초작업 필요	직영반에서 조치 완료	(2-3)
3	용두4교	빗물받이 이물질 퇴적	직영반에서 조치 완료	(3-1)
4	용두교	포장 소성변형 1개소	직영반에서 조치 완료	(4-1)
5	제1제기교	빗물받이 이물질 퇴적	직영반에서 조치 완료	(5-1)
	"	난간 등 찌든때 청소 필요	직영반에서 조치 완료	(5-2)
	"	불법현수막 게첨	직영반에서 조치 완료	(5-3)
6	제2제기교	난간 등 찌든때 청소 필요	직영반에서 조치 완료	(6-1)
	"	빗물받이 이물질 퇴적	직영반에서 조치 완료	(6-2)
7	청량제2고가	포트홀 발생 1개소	직영반에서 조치 완료	(7-1)
		난간 등 찌든때 청소 필요	직영반에서 조치 완료	(7-2)
		불법현수막 게첨	직영반에서 조치 완료	(7-3)
8	동일로 지하차도	배수로 덮개 돌출	직영반에서 조치 완료	(8-1)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2015.   9. 7. ~ 9. 21

점검자   직) 시설7급      성명) 임 승 민       (서명)

직) 시설6급      성명) 이 경 수       (서명)

□ 점검 및 정비 사진

	일상유지 보수중
1-1:옹벽외부마감재 파손(응봉지하차도)	정비 후
2-1:배수로 및 집수정 청소 필요 (신답지하차도)	정비 후
2-2: 포장소성변형 2개소(신답지하차도)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

2-3:제초작업 필요(신답지하차도)	정비 후
3-1:빗물받이 이물질 퇴적(용두4교)	정비 후
4-1:포장 소성변형 1개소(용두교)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

5-1:빗물받이 이물질 퇴적(제1제기교)	정비 후
5-2:난간등 찌든때 청소필요(제1제기교)	정비 후
5-3:불법현수막 게첨(제1제기교)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

6-1:난간등 찌든때 청소 필요 (제2제기교)	정비 후
6-2:빗물받이 이물질 퇴적(제2제기교)	정비 후
7-1:포트홀 발생 1개소(청량제2고가)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

7-2:난간등 찌든때 청소 필요 (청량제2고가)	정비 후
7-3:불법현수막 게첨(청량제2고가)	정비 후
8-1:배수로 덮개 돌출(동일로지하차도)	정비 후