양식2)

추석대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	대치교	난간(캡) 파손	일상유지보수공사로 조치	(1-1)
		첨가시설(도시가스) 특이사항 없음	-	(1-2)
		첨가시설(한전,통신) 미관저해	유관기관에 통보하여 조치	(1-3)
2	영동2교	첨가시설(통신) 특이사항 없음	-	(2-1)
		비둘기방지망 이상없음	-	(2-2)
3	영동3교	중앙분리대 난간 파손	손궤자 확인 (확인불가시 일상유지보수공사로 조치)	(3-1)
		하부 이상없음	-	(3-2)
4	영동5교	비둘기방지망 이상없음	-	(4-1)
		신축이음 후타재 파손	기동반 조치	(4-2)
5	세곡1교	보도 잡초서식	기동반 조치	(5-1)
		하부 이상없음	-	(5-2)
6	세곡3교	포장 이상없음	-	(6-1)
		하부 이상없음	-	(6-2)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2017.  9.  26

점검자   직)  시설6급   성명)  김종범

직)  시설7급   성명)  한상신

□ 점검 및 정비 사진

연번1-1 : 대치교 난간(캡) 파손	정비 후
연번1-2 : 대치교 첨가시설(도시가스) 특이사항 없음	정비 후
연번1-3 : 대치교 첨가시설(한전,통신) 미관저해	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번2-1 : 영동2교 첨가시설물(통신) 특이사항 없음	정비 후
연번2-2 : 영동2교 비둘기 방지망 이상없음	정비 후
연번3-1 : 영동3교 중앙분리대 난간 파손	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번3-2 : 영동3교 하부 이상 없음	정비 후
연번4-1 : 영동5교 비둘기 방지망 이상없음	정비 후
연번4-2 : 영동5교 신축이음 후타재 파손	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번5-1 : 세곡1교 보도 잡초서식	정비 후
연번5-2 : 세곡1교 하부 이상없음	정비 후
연번6-1 : 세곡3교 포장 이상없음	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번6-2 : 세곡3교 하부 이상없음	정비 후