추석연휴점검(8.26)

월계3.4지 항출입구 방충망 들뜸-보안시설공사후
항출입구 외부에 소화기 및 함 설치
월계배수지 중문 녹발생

월계 관랑실 천정 부분 페인트 벗겨짐
공릉5지 항중문 경첩 파손
공릉5지 항내부 계단 난간 녹 조치

공릉3.4지 항출입구 외부 전기맨홀(불용)철거
월계,공릉 제초작업