□ 추석 연휴 전 시설물 안전점검

터미널명	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
서울고속버스터미널	·화재발생 대비 소화기 등 비치여부 확인 ·흡연실 설치 및 운영상태확인 ·승차장 및 하차장 시설물 안전상태 확인	·소화기 비치상태 양호 ·서측피로티에 위치하며 운영상태 양호 ·시설물 상태 양호 및 질서유지상태 양호
센트럴시티터미널	·전기시설 상태확인 ·승하차장 시설물 안전상태 확인	·전원은 EBL로 교체필요에 따라 금호고속 정비고 즉각 교체 요청 ·시설물 상태 양호 및 질서유지상태 양호
동서울터미널	·터미널 주출입구 주변 불법주정차 유무 확인 ·승강장 주변 승객안전 위한 안전시설물 설치여부 확인 ·비상시 안내시설 작동상태 확인 ·소화기 관리상태 확인	·버스 통행 확보위해 주출입구 주변 주정차 금지구역 지정 ·하차승객 위한 터미널주변 안전휀스 설치되어 있음 ·비상경보설비 및 방송설비 설치되어 있음 ·월1회 점검후 점검결과를 기록
남부터미널	·전기시설 상태 확인 ·가스시설 상태 확인 ·소방시설 상태 확인	·분전반 보호커버 설치 필요(자재구매후 조치예정) ·지하1층 보일러 전단 바닥배관 고정장치 이탈 조치완료 ·방화문 도어클로져 기능 불량 조치완료
상봉터미널	·화재발생 대비 소화기 등 비치여부 확인 ·승차장 및 하차장 시설물 안전상태 확인 ·시설물(냉, 난방, 환기시설)안전상태 확인	·소화기 비치상태 양호 ·승하차장 시설물 상태 양호 및 질서유지상태 양호 ·시설물 안전상태 양호