문서번호	시설보수과-3447
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과 보고

(하반기 도로시설물 정기점검, 특정대상시설물 일제조사 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

성동도로사업소

( 시 설 보 수 과 )

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과 보고

민족 고유의 명절인 추석을 맞아 시행한『추석대비 도로시설물

순찰 및 정비 』 결과를  보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

2015년 추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 계획 통보

(도로시설과-50, 2015. 8. 31.)

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 계획

(시설보수과-3073, 2015. 9. 02.)

Ⅱ		추 진 기 간

추진기간 : 2015. 9. 7.(월) ~ 9. 22(화) [15일간]

※ 추석 명절 연휴 : 9. 26(토) ~ 9.29(화), [추석 : 9.27(일)]

Ⅲ		순찰 및 정비 대상

대  상 : 도로시설물 50개소

(단위:개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	47(3)		23(1)	8			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	30(1)		17(1)	6				7

※ 1) 청계천복개(좌, 우안) : 통계상 북부, 서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 황학교~고산자교(연장 1,4km) 구간을 관리

2) 마장교(가칭) : 기존 관리외 시설 순찰에 포함

담당별 시설물

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비고
1	김형섭 (정) 최태석 (부)	12	1종	-
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 뚝섬고가차도, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 마장교(가칭)
2	이경수 (정) 임승민 (부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	최태석 (정) 김형섭 (부)	13	1종	면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리, 신답고가차도, 청량제1고가차도
4	임승민 (정) 이경수 (부)	12	1종	청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

〇 주요 확인사항

- 공통사항

‧ 시설물 하부 화재발생요인 방치 여부

‧ 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부

‧ 연휴 중 기습폭우 대비 공사장 안전관리상태(공중비계, 가시설 등)

‧ 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비

- 도로시설물(교량, 고가, 터널, 복개, 지하차도)

‧ 포장면(도로침하, 소파 및 노면수 고임)

‧ 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘)

‧ 신축이음 전‧후 또는 구조물 경계(단차, 침하)

‧ 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등

- 도로시설물 부재별 점검사항에 의거 이상 여부 확인 시행

Ⅳ		순찰 및 정비 결과

도로시설물 순찰 및 정비 결과 〞 별첨 1 〞

⇒ 총 33건 : 조치완료(25건), 미조치(8건)

도로시설물 순찰 결과 구조적인 손상은 발견되지 않음

지적사항 중 미조치사항에 대하여는 직영반(1건), 일상유지(4건),

단일공사(3건)을 활용하여 정비 시행

※ 하반기 도로시설물 정기점검 및 특정대상시설물 일제조사 병행 시행

Ⅴ		행 정 사 항

순찰 및 정비 계획‧결과 도로시설과 제출 및 전산시스템 입력 철저

미조치 사항(8건)에 대하여는 시설물별 담당자가 조치 완료시까지

추적관리 철저

붙임  1. 도로시설물 순찰결과 집계표 1부.

2. 도로시설물 순찰점검 보고서(시설물 담당별) 1부.

3. 순찰 및 정비 계획(시설보수과) 1부.  끝.