붙임3		2016 4/4분기 안전점검의 날 추진실적 보고(분기보고)

□ 안전점검 실적

○ 안전점검 실적

구 분	점검인원		점검시설		지적사항
	점검반	인원	대상	개소
중부공원녹지사업소	2개반	12명	남산 및 산하공원	7개소	활동사진참조

○ 시행방법 : 분야별 합동점검

- 점검대상 : 남산공원, 낙산공원, 용산공원, 간데메공원, 중랑캠핑숲,

북서울꿈의숲, 서울창포원

- 점검방법 : 분야별 합동점검(녹지분야, 시설분야, 기전분야, 산림분야)

○ 지적사항 및 조치사항

- 산책로 데크난간 바닥등 파손

- 제설대비 염화칼슘보관함 정비, 배치

- 옥내 용수배관 누수복구

- 배전 및 분전반등 보수,정비

□ 단체장(부단체장) 주요 활동결과

○사업소장(부서별 담당과장) 휴가철 및 추석대비 교육실시(2회)

교육일자	주 관	대상	주 요 내 용
16.07.11	중부공원녹지사업소	63	휴가철대비 시설물 점검 및 정비
16.08.31		52	추석절대비 시설물 점검 및 정비

□ 수범사례 및 특기사항

○ 공원내 제설대책관련 시설물 안전점검(16.11.14~16.11.18)

○ 하반기 공원내 구조물 안전점검(외부자문) 시행(16.11.21~16.11.23)

□ 안전점검․정비 활동사진

산책로 파손난간 정비		염화칼슘보관한 정비
산책로 파손손잡이 보수		산책로 바닥정비
옥내 용수배관 누수복구		배전, 분전반 점검

□ 문제점 및 개선대책

○ 안전점검 지적사항중 경미한 사항은 자체정비

○ 예산투자 및 장기간 정비가 소요되는 시설물은 차기년도 사업반영