기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’20.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
늘푸른 아파트	관악구 봉천동 916-22	10	27	3.6	200	50	1.47	낙성대	’19.12.
동문 아파트	관악구 신림동 1696	7	31	5	150	50	1.60	신림6	’20.3.
신동아 갯마을 아파트	동작구 동작동 329	10	44	6	150	50	0.64	방배	’20.3.
베어스타운 아파트	영등포구 문래동6가 38-1	100	304	4.2	200	100	1.85	대방	’20.3.

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’20.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(급수협의 시 조건부여)

(’20.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜