기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’18.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
문래동우정아파트	영등포구 문래3가 78	15	130	4.1	200	100	1.05	대방	5.10.
대방2단지 주공아파트	동작구 여의대방로44길 47	15	1723	1.8	400	200	2.04	대방	1.23.
디어파크 아파트	동작구 여의대방로 36길 34	7	12	4.7	100	40	1.33	상도	’17.11.12.
현진에버빌 아파트	동작구 신대방1나길 45	19	135	3.6	200	100	1.01	대방	1.2.
미소지움 아파트	영등포구 양평동3가 106	19	128	3.5	200	100	1.05	대방	2.1.
강변한솔 그라치아 아파트	영등포구 당산동 121-41	9	19	3.0	50	80	1.15	대방	4.19.

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’18.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
신길우성 5차아파트	영등포구 신길3동4933	20	321	4.5	300	150	0.84	대방	18. 1.

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(급수협의 시 조건부여)

(’18.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜