기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’19.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
동아아파트	동작구 상도동 409	15	75	4.5	150	80	1.13	상도3	19.3.

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’19.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(급수협의 시 조건부여)

(’19.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜