기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’19.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
동아아파트	동작구 상도동 409	15	75	4.5	150	80	1.13	상도3	’19.3.
신한이모르젠 아파트	관악구 신림동 518-19	7	18	5	150	50	1.12	낙성대	’19.6.
윤정아파트	관악구 신림동 546-7	6	40	5	100	50	1.9	낙성대	’19.6.
온누리 아파트	영등포구 대림동 1120	7	37	3.5	300	100	0.71	대방	’18.9.
당산동 반도보라빌 아파트	영등포구 당산동5가 41	15	67	3.5	150	80	1.05	대방	19.6.

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’19.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(급수협의 시 조건부여)

(’19.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜