기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’19.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
동아아파트	동작구 상도동 409	15	75	4.5	150	80	1.13	상도3	’19.3.
신한이모르젠 아파트	관악구 신림동 518-19	7	18	5	150	50	1.12	낙성대	’19.6.
윤정아파트	관악구 신림동 546-7	6	40	5	100	50	1.9	낙성대	’19.6.
온누리 아파트	영등포구 대림동 1120	7	37	3.5	300	100	0.71	대방	’18.9.
당산동 반도보라빌 아파트	영등포구 당산동5가 41	15	67	3.5	150	80	1.05	대방	19.6.
무학아파트	관악구 장군봉8길 16	10	81	4.5	80	500	0.31	장군봉	19.8.

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’19.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
보라매 삼성아파트	관악구 보라매로 62	15	710	3.9	600	300	0.38	낙성대	19.8.

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(급수협의 시 조건부여)

(’19.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜