기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’16.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’16.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
대림우성	영등포구 도림로 187	15	435	3.5	200	150	1.04	대방	1.18
성락	영등포구 대림로34다길 14	10	80	3.6	200	50	3.04	대방	‘15.11.18
문래공원한신	영등포구 문래로20길 14	15	367	3.7	150	80	3.25	대방	‘15.8.10
우성2차	동작구 여의대방로 8	19	174	3.3	200	100	1.31	대방	1.21

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(건축인허가 급수협의)

(’16.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜