기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’16.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압 (㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	전환 날짜
충무	중구 묵정동 11-2	10	70	6	200	80	1.1	남산소	‘15.11

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(비내식성 옥내급수관)

(’16.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	전환 날짜

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(건축인허가 급수협의)

(’16.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜
만리1	중구 만리동2가 12	14층	199	3.5	300	150	0.6	대현산	‘04.29