건축분야 해빙기 안전관리 추진실적 중간보고

〈추진기간 : '18. 2. 5. ~ 3. 8.(중간), 4. 1(최종). 〉

□ 추진개요

○ 기간 : 2018. 2. 5. ~ 3. 8.

○ 대상 : 대공원 건축물

○ 주요내용 : 대공원내 건축물 20개소 점검

□ 비상근무조 편성·운영

○ 해당없음

□ 안전관리 추진실적

시설물 유형	점검시설 (개소)	투입인력 (명)	지적사항 (건수)	조치사항(건수)			정밀안전 진단 (건수)
				현장조치	보수보강	조치 중
합계	20	12	26	26
건축물	20	12	26	26
기타

□ 주요사례

주요내용	현장사진
	조치전	조치후
종합관리사무소 2층 남자화장실 벽면 균열 보수

주요내용	현장사진
	조치전	조치후
동양관 외벽 일부 균열 및 백화현상 보수 조치
동물원관리사무소 내부벽 비구조균열 보수 조치
동양관 앞 화장실 내부 칸막이 페인트 박락 보수 조치