< 붙임 7 >

추천사업장 우수사례 요약서(롯데백화점 미아점)
사업장명		롯데백화점 미아점					주용도			판매시설
소재지		강북구 도봉로 62 (미아동)
건물구조		RC식 철근콘크리트조, 10/7층 73,166㎡							대표자		이원준
건물전면사진						위치도
건물층별개요
층	용도				특이사항	층	용도					특이사항
지하7층	기계실					지상1층	판매시설
지하6층	주차장/중앙감시반					~	판매시설
지하5층	주차장					지상9층	판매시설/식당가
지하4층	주차장					지상10층	통합사무실
지하3층	주차장
지하2층	판매시설
지하1층	판매시설				미아사거리역 연결통로/ 방재실

총 평
최고 경영자의 안전관리에대한 지속적인 관심과 최근의 대형사고와 관련하여 안전과 관련 사고의 사전예방에 목표를 가지고 주1회 이상 전직원 대피훈련실시 및 점 內 전직원대상 심폐소생술교육을 실시하여 [생명안전으뜸 사업장 1호]로 선정되었으며 위기상황 대응력 강화와 안전관리 시스템을 보강하고 유기적인 안전관리를 위하여 관활 소방서와 MOU체결등 다방면으로 안전관리에 임하고 있으며 해당 건축물은 지하철과 연결된 연면적 73,166.17㎡ 의 강북구의 대표적인 쇼핑몰로 소방안전관리를 모범적으로 수행하고 있음.
분야별 평가의견
Ⅰ. 소방안전관리 업무수행능력	Ⅱ. 경영자의 재정지원 등 관심도
방재/시설 36명 3교대 경비인력 27명은 2교대 운영방식으로 운영하고 있으며 각각1일 3회 화재사고 취약지역의 예방을 위한 순찰을 실시하고 있음. 특히, 소방안전관리자가 해당 업무 분야에 관리가독 쳬계를 유지하여 체계적인 소방 안전 관리감독이 이루어지고 있음. 관리자는 전문적인 업무수행능력을 갖추고 있으며 직원들에 대한 정기적인 소방교육과 훈련,소방경진대회등을 실시하여 실질적인 위기관리 대응능력향상을 기하고 있음.	소방시설 관리 기본예산 년 2억2천만원 반영하며 별도 유지보수공사 발생시 별도수선유지비 확보 즉시 조치하며, 소방시설 유지관리에 노력하고 있음. 1년 분기별 각1회 본사 점검팀에서 전기부분 전체 열화상 카메라로 점검실시 운영하고 있음. 또한, 건물 內 Lay-out 공사시 노후 소방시설에 대한 교체를 지속적으로 실시하고 있으며 특히 경영자의 관심도가 매우 높음.
Ⅲ. 소방시설 유지관리상태	Ⅳ. 화재발생 및 피해상황
F PX-2000 R형 수신기를 설치하고 업무시설에 약1500개의 연,열감지기를 설치하여 화재위치 및 방화구역을 세밀하게 구분 운영하고 있으며 신속하고 정확한 화재진압이 가능토록 최상의 소방시설 상태유지를 위해 노력하고 있음. 또한, 점검을 통한 노후된 소방시설은 즉시 교체 또는 보수를 실시함.	시설직원과 상주직원들에 대한 주기적인 소방교육(분기별1회,필요시 수시)을 실시하고 비상대기조를 편성하여 월4회 훈련을 실시하여 전직원이 화재 예방 활동에 적극 노력한 결과 건물준공(2006년) 이후 현재까지 화재발생 및 피해사례 없음.
모범(수범)사례
○ 백화점 內전직원 심폐소생술교육 - 강북보건소 출장교육 ○ 전직원 주1회 이상 비상대피훈련실시 ○ 공기 호흡기 전층2개 설치 및 자동제세동기 설치운영

모범(수범)사례
○ 고휘도 LED 유도등 대형 교체, 연기 투시랜턴 구입 운영 ○ 화재시 안전하게 대피유도를 위하여 피난계단 옆에 휴대용 비상조명등과 경광봉 [46SET]설치운영 ○ 강북소방서와 안전관리 서비스강화를 위한 MOU체결 ○ 엘리베이터 앞 모니터이용 피난대피로 안내 ○ 각종 위기사항 분류하여 메뉴얼화 배치 ○ 소방시설물사용 장애 유발 미연 방지턱 설치(소화전 앞) ○ 년 1회 소방경진대회 실시로 소방안전의식 고취 ○ 백화점 상주 직원에 대한 정기적 소방안전교육실시
[관련사진]

[ 비교우위 사항 ]

1. 최고경영자의 안전분야에 대한 지속적인 관심과 참여

- 전직원 심폐소생술교육으로 [생명 안전으뜸 사업장1호] 선정

- 안전문화 정착을 위한 대한산업안전협회 강사 초빙 관리자 교육실시

- 승강기 안전 관리원 강사초빙 전직원 교육실시

- 고휘도 LED유도등 전면교체

- 사전 화재예방을 위한 열화상 카메라  운영 전기 시설물 등 점검 실시

- 해당 대상물은 9년 이상 건축물이지만 유지보수 관리 감독과 이상발생시 즉시 조치를 원칙으로 하고 있음.

2. 대응위기관리시스템 매뉴얼 및 훈련시나리오 구축

- 안전대응 행동요령 매뉴얼 북 포켓형을 자체 제작 직원들 교육 및 배부

- 소방훈련시 각종 상황을 분류하여 훈련시나리오 구성과 매뉴얼 체계유지 하고 있음.

- 해당 건축물 상주부서 모든 부서별 자위소방대조직을 별도 구성 운영

3. 실전적 소방안전교육, 훈련 생활화

- 시설담당업무직원 분기별 및 수시소방교육 및 훈련 실시

- 백화점 內 상주직원 주1회 대피훈련

* 소방교육 사항은 기본적인 내용을 포함한 가정 및 일상생활에서(승강기,식당가 유류화재) 유용하고 다양한 정보를 토대로 소방교육을 실시하고 있음.