< 붙임 7 >

추천사업장 우수사례 요약서(예시)
사업장명		연세의료원					주용도			의료시설
소재지		서대문구 신촌동 134
건물구조		RC식 철근콘크리트조, 21/3층 연171,290㎡							대표자		박창일
건물전면사진						위치도
건물층별개요
층	용도				특이사항	층	용도					특이사항
지하3층	주차장(기계실)					지상6층	검사실
지하2층	주차장(기계실)					지상7층	재활치료실
지하1층	주차장(기계실)				변전실	지상8층	신경계병동
지상1층	중앙관제실				방재센터	지상9층	내외과병동
지상2층	검사실				화기취급	지상10층	일반병동
지상3층	진료실				화기취급	～	일반병동
지상4층	진료실					지상20층	일반병동
지상5층	강당,진료실					지상21층	공조실

총 평
국내 최초(’07.5.2)로 JCI(국제의료기관평가위원회)의 인증을 받아 소방․환경․안전부문에 공격적인 투자를 하고 있는 의료기관으로 소방시설에 대한 투자와 건물 전체 거주인원에 대한 소방훈련이 매우 돋보임
분야별 평가의견
Ⅰ. 소방안전관리 업무수행능력	Ⅱ. 경영자의 재정지원 등 관심도
10명3교대로 운영되는 방재실을 중심으로 전직원이 소방안전관리에 적극적이며, 입원환자 대피를 중심으로 한 소방훈련이 매우 철저하게 이루어지고 있고, 입주업체의 소방훈련도 월2회 이상 실시되고 있음	소방을 포함한 안전관련 예산이 총 20억 가량으로 타의 추종을 불허함
Ⅲ. 소방시설 유지관리상태	Ⅳ. 화재발생 및 피해상황
기계실, 화장실에도 빠짐없이 감지기를 설치하는 등 국내법은 물론 국제기준에도 매우 신경을 씀. 국내기준을 뛰어넘는 최첨단 외국 설비를 적극 도입함	07년에 1건이 발생하였으나 인명․재산피해가 없는 단순 유출사고임 (질산폐기물의 발열반응)
모범(수범)사례
○ JCI 인증기관 - 소방, 환경, 안전에 관하여 국제의료기관평가위원회의 인증을 받음 ○ 교육이수학점제도 시행 - 안전교육을 미이수한 직원에 대하여 인사고가에 반영 ○ 국제기준의 최첨단 자동화재탐지설비 설치 ○ 소방훈련에 있어 입원환자 대피에 관하여 특별한 주의를 기울임 ○ 방재인력의 전문화 - 방재실인원은 모두 정직원으로 최소근무연수가 모두 10년 이상임

모범(수범)사례
○ 업 무 명 : Simplex 자동화재탐지설비 운영 ○ 개 요 - 전 세계적으로 시장점유율이 높은 시스템 - UL, FM, 한국소방검정공사 인증 - 초광대역 네트워크 서비스 구축(99node 가능) ○ 기대효과 - 안정적인 시스템 운영 가능 - 방재실 공간 활용성(대형 PDP 이용) - 간편한 유지 보수(간편한 점검, 관리, 교체 등)
[관련사진]
[ 비교우위 사항 ]
1. 경영자의 안전부분 공격적인 투자 - 안전부분예산(2008년 20억반영 및 집행), 최첨단 자동화자탐지설비 설치 2. 국내 소방법보다 국제법(NFPA)적용(SP, 자동화재탐지설비 등) 3. 소방교육 전 직원 이수 제도 시행 - 교육이수학점제 제도를 시행하여 미이수시 인사고가 반영 4. 소방안전관리 인세티브 제도 운영 - 화재진압 및 신고, 소방안전관리 모범 직원 및 부서 포상제도 운영 5. 안전관리시스템 직접 운영