축광식 야광 소화전위치 표지판 설치계획

소방대상물 벽면에 설치 된 옥내소화전이 측면 또는

야간에 소화전 위치를 확인하기 곤란함으로 인하여 화재를

초기에 진압 하는데 어려움이 있음.

□ 제품명 : 소화전 위치 표지판(삼각형 기둥형)

□ 재  질 : 축광 고휘도 야광 아크릴

※주간에 빛을 흡수하고 야간에 발광

□ 규  격 : 90mm×200mm

□ 예  산 : 450,000원

□ 설치장소 : 다중이용시설

※지하철과 건물연결 통로, 지하철역 등

□ 제품 및 설치(안)

제 품	설 치