축전지 교체 장비 목록

연번	구 분	품 목	규 격	단위	수량
1	119지령시스템 전원장비	축전지	UPS용 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 150AH	개	48
			UPS용 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 40AH	개	356
			인버터발전기용 (YAMAHA EF6300iSE) 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 18AH	개	45
			백업전원장치용 (APC 500VA) 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 7AH	개	60
			백업전원장치용 (APC 1KVA) 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 12AH	개	20
			인버터발전기용 (HONDA EU-65i) 보수형 연축전지 12V 9BS	개	10

끝.

축전지 설치 장소 및 수량

(1) 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 150AH 48EA : 1개소

연번	기 관 명	설치장소	주 소	연락처	단위	수량	설치방식	비고
1	종합방재센터	전산기계실	중구 문학의집길 11	726-2252	EA	48	교체설치

(2) 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 40AH 356EA : 22개소

연번	기 관 명	설치장소	주 소	연락처	단위	수량	설치방식	비고
1	종합방재센터	전산기계실	중구 문학의집길 11	726-2252	EA	20	교체설치	예비4 포함
2	종로소방서	상황실	종로구 수송동 146-2	732-6119	EA	16	교체설치
3	중부소방서	상황실	중구 퇴계로 394	2234-0119	EA	16	교체설치
4	용산소방서	상황실	용산구 한강대로 167	794-0119	EA	16	교체설치
5	동대문소방서	상황실	동대문구 장한로 34	2249-0119	EA	16	교체설치
6	영등포소방서	상황실	영등포구 영등포 4가 99	2672-0108	EA	16	교체설치
7	은평소방서	상황실	은평구 통일로 960	355-0119	EA	16	교체설치
8	강남소방서	상황실	강남구 삼성 1동171-3	567-0119	EA	16	교체설치
9	서초소방서	상황실	서초구 사평대로 67	537-0119	EA	16	교체설치
10	강서소방서	상황실	강서구 등촌동 630-2	3662-8119	EA	16	교체설치
11	강동소방서	상황실	강동구 성내동 541	474-0119	EA	16	교체설치
12	마포소방서	상황실	마포구 장전로 76	716-4119	EA	16	교체설치
13	마포소방서	상암119안전센터	마포구 월드컵로 42길 34	309-5119	EA	16	교체설치
14	도봉소방서	상황실	도봉구 도봉로 666	954-3119	EA	16	교체설치
15	구로소방서	상황실	구로구 고척동 1동 63-12	2619-0119	EA	16	교체설치
16	노원소방서	상황실	노원구 하계동 251-14	973-0119	EA	16	교체설치
17	관악소방서	상황실	관악구 봉천 4동 1593-3	874-7119	EA	16	교체설치
18	송파소방서	상황실	송파구 마천2동 29-1	3401-2119	EA	16	교체설치
19	양천소방서	상황실	양천구 목동 919-6	2651-3119	EA	16	교체설치
20	중랑소방서	상황실	중랑구 신내로 183	3423-0119	EA	16	교체설치
21	동작소방서	상황실	동작구 신대방 2동 460-19	848-1088	EA	16	교체설치
22	서대문소방서	상황실	서대문구 연희로 182	3144-1190	EA	16	교체설치

(3) 인버터발전기용(EF6300iSE) 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 18AH 45EA : 45개소

연번	기 관 명	안전센터	주 소	연락처	단위	수량	설치방식	비고
1	강서소방서	화곡	강서구 화곡본동61-8	2602-0119	EA	1	교체설치
2		발산	강서구 발산동667-1	2663-0119	EA	1	교체설치
3		방화	강서구 방화3동821	2665-3115	EA	1	교체설치
4		개화	강서구 개화동 559-15	2662-7119	EA	1	교체설치
5	구로소방서	수궁	구로구 수궁동 285	2685-6119	EA	1	교체설치
6		고척	구로구 고척 2동 165-5	2618-3104	EA	1	교체설치
7		구로	구로구 구로본동 409-60	855-1119	EA	1	교체설치
8		신도림	구로구 신도림동 416-36	2671-2119	EA	1	교체설치
9	구로소방서	시흥	금천구 시흥 5동 909-34	806-1119	EA	1	교체설치
10		독산	금천구 독산 4동 1030	869-1119	EA	1	교체설치
11		공단	구로구 구로 3동 812	855-0119	EA	1	교체설치
12	양천소방서	신정	양천구 신정3동1191-4	2603-0119	EA	1	교체설치
13		목동	양천구 목6동 900-11	2649-0119	EA	1	교체설치
14		신월	양천구 신월3동 206-3	2691-4119	EA	1	교체설치
15		신트리	양천구 신정 3동 1294-8	2691-1113	EA	1	교체설치
16	영등포소방서	여의도	영등포구 여의도동 48-3	783-0119	EA	1	교체설치
17		당산	영등포구 당산6가 339-3	2633-0119	EA	1	교체설치
18		대림	영등포구 대림동 906-133	846-0119	EA	1	교체설치
19		수난구조대	영등포구 여의도동 85-1	786-8119	EA	1	교체설치
20		신길	영등포구 신길동 454-11	841-0119	EA	1	교체설치
21	동작소방서	노량진	동작구 노량진 1동 153-18	813-0119	EA	1	교체설치
22		상도	동작구 상도3동 324-21	821-1119	EA	1	교체설치
23		백운	동작구 상도5동 산49-124	817-0119	EA	1	교체설치
24	관악소방서	봉천	관악구 봉천본동 936-1	877-2143	EA	1	교체설치
25		신림	관악구 신림5동 1444-21	874-0119	EA	1	교체설치
26		난곡	관악구 신림12동 757-5	859-0119	EA	1	교체설치
27	서초소방서	잠원	서초구 반포4동 45-3	532-7119	EA	1	교체설치
28		양재	서초구 양재2동 324-5	572-5523	EA	1	교체설치
29		서초	서초구 서초2동 1342-2	3473-0119	EA	1	교체설치
30		우면	서초구 서초동 393	522-6119	EA	1	교체설치
31		방배	서초구 방배3동 481-9	582-0119	EA	1	교체설치
32	강남소방서	영동	강남구 논현동 92-1	517-5119	EA	1	교체설치
33		역삼	강남구 역삼2동 771-2	557-0109	EA	1	교체설치
34		수서	강남구 수서동 741-1	445-9019	EA	1	교체설치
35		개포	강남구 포이동 197-5	577-2540	EA	1	교체설치
36	강동소방서	천호	강동구 천호3동 166-112	474-1721	EA	1	교체설치
37		고덕	강동구 고덕동 494	426-0431	EA	1	교체설치
38		암사	강동구 암사2동 505-9	429-0427	EA	1	교체설치
39		길동	강동구 길2동 344-4	487-6119	EA	1	교체설치
40	송파소방서	거여	송파구 마천1동 307-11	400-0119	EA	1	교체설치
41		방이	송파구 방이동 89-3	409-0059	EA	1	교체설치
42		잠실	송파구 잠실 3동 주공4단지내	422-0119	EA	1	교체설치
43		운동장	송파구 잠실동 10	2203-2380	EA	1	교체설치
44		가락	송파구 가락동 600	409-0045	EA	1	교체설치
45	특수구조단	소방항공대	강서구 오곡동 244	3706-1216	EA	1	교체설치

(4) 백업전원장치(APC500VA)용 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 7AH 60EA : 46개소

연번	기 관 명	안전센터	주 소	연락처	단위	수량	설치방식	비고
1	강서소방서	화곡	강서구 화곡본동61-8	2602-0119	EA	1	교체설치
2		발산	강서구 발산동667-1	2663-0119	EA	1	교체설치
3		방화	강서구 방화3동821	2665-3115	EA	1	교체설치
4		개화	강서구 개화동 559-15	2662-7119	EA	1	교체설치
5	구로소방서	수궁	구로구 수궁동 285	2685-6119	EA	1	교체설치
6		고척	구로구 고척 2동 165-5	2618-3104	EA	1	교체설치
7		구로	구로구 구로본동 409-60	855-1119	EA	1	교체설치
8		신도림	구로구 신도림동 416-36	2671-2119	EA	1	교체설치
9	구로소방서	시흥	금천구 시흥 5동 909-34	806-1119	EA	1	교체설치
10		독산	금천구 독산 4동 1030	869-1119	EA	1	교체설치
11		공단	구로구 구로 3동 812	855-0119	EA	1	교체설치
12	양천소방서	신정	양천구 신정3동1191-4	2603-0119	EA	1	교체설치
13		목동	양천구 목6동 900-11	2649-0119	EA	1	교체설치
14		신월	양천구 신월3동 206-3	2691-4119	EA	1	교체설치
15		신트리	양천구 신정 3동 1294-8	2691-1113	EA	1	교체설치
16	영등포소방서	여의도	영등포구 여의도동 48-3	783-0119	EA	1	교체설치
17		당산	영등포구 당산6가 339-3	2633-0119	EA	1	교체설치
18		대림	영등포구 대림동 906-133	846-0119	EA	1	교체설치
19		수난구조대	영등포구 여의도동 85-1	786-8119	EA	1	교체설치
20		신길	영등포구 신길동 454-11	841-0119	EA	1	교체설치
21	동작소방서	노량진	동작구 노량진 1동 153-18	813-0119	EA	1	교체설치
22		상도	동작구 상도3동 324-21	821-1119	EA	1	교체설치
23		백운	동작구 상도5동 산49-124	817-0119	EA	1	교체설치
24	관악소방서	봉천	관악구 봉천본동 936-1	877-2143	EA	1	교체설치
25		신림	관악구 신림5동 1444-21	874-0119	EA	1	교체설치
26		난곡	관악구 신림12동 757-5	859-0119	EA	1	교체설치
27	서초소방서	잠원	서초구 반포4동 45-3	532-7119	EA	1	교체설치
28		양재	서초구 양재2동 324-5	572-5523	EA	1	교체설치
29		서초	서초구 서초2동 1342-2	3473-0119	EA	1	교체설치
30		우면	서초구 서초동 393	522-6119	EA	1	교체설치
31		방배	서초구 방배3동 481-9	582-0119	EA	1	교체설치
32	강남소방서	영동	강남구 논현동 92-1	517-5119	EA	1	교체설치
33		역삼	강남구 역삼2동 771-2	557-0109	EA	1	교체설치
34		수서	강남구 수서동 741-1	445-9019	EA	1	교체설치
35		개포	강남구 포이동 197-5	577-2540	EA	1	교체설치
36	강동소방서	천호	강동구 천호3동 166-112	474-1721	EA	1	교체설치
37		고덕	강동구 고덕동 494	426-0431	EA	1	교체설치
38		암사	강동구 암사2동 505-9	429-0427	EA	1	교체설치
39		길동	강동구 길2동 344-4	487-6119	EA	1	교체설치
40	송파소방서	거여	송파구 마천1동 307-11	400-0119	EA	1	교체설치
41		방이	송파구 방이동 89-3	409-0059	EA	1	교체설치
42		잠실	송파구 잠실 3동 주공4단지내	422-0119	EA	1	교체설치
43		운동장	송파구 잠실동 10	2203-2380	EA	1	교체설치
44		가락	송파구 가락동 600	409-0045	EA	1	교체설치
45	특수구조단	소방항공대	강서구 오곡동 244	3706-1216	EA	1	교체설치
46	종합방재센터	전산기계실	중구 문학의집길 11	726-2252	EA	15	단독설치	예비용

(5) 백업전원장치(APC 1KVA)용 무보수 무누액 밀폐형 연축전지 12V 12AH 20EA : 10개소

인버터발전기(EU-65i)용 보수형 연축전지 12V 9BS 10EA : 10개소

연번	기 관 명	안전센터	주 소	연락처	단위	수량	설치방식	비고
1	중부소방서	충무로	중구 충무로 3가 40	2265-0119	EA	2 1	교체설치
2		회현	중구 소공로 30 (중구 회현동 2가 33-1)	775-0119	EA	2 1	교체설치
3	광진소방서	능동	광진구 능동로 290	447-0119	EA	2 1	교체설치
4		행당	성동구 고산자로 5	2292-0119	EA	2 1	교체설치
5	특수구조단	광진수난	광진구 노유동 131	465-2119	EA	2 1	교체설치
6	용산소방서	서빙고	용산구 참나리길 5	795-7119	EA	2 1	교체설치
7	성북소방서	길음	성북구 정릉3동 966-79	988-0119	EA	2 1	교체설치
8		장위	성북구 장위3동 34-1	913-0119	EA	2 1	교체설치
9	마포소방서	공덕	마포구 만리재옛길 33	706-0119	EA	2 1	교체설치
10	중랑소방서	중화	중랑구 동1로 59	2207-0119	EA	2 1	교체설치