2015 - 1- 21

3팀장 김대식 외 8명 (나금용,탁건식,최용상,채수영,최민석,오경세,김용성,허기훈)

직위	3팀장		계급	소방위		성명	김대식	(서명)

2015	년	1	월	30	일	02	시	06	분	금요일

02	시	06	분		도착시간:	02	시	09	분

현장도착시 건물5층 점포에서 불꽃과 연기가 분출되고 있는 상황

▣

□

□

현장 도착하여 65mm 5본 수관 전개하여 건물 5층 내부 화재진압 후 옥내소화전 사용하여 화재진압 실시
① 도착 시 가장 연소가 심했던 지점 :
5층 발리커피숍
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		내부/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
연소확대 요인 있음

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

주황색

노란색

보통임

흰색

파란색

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

붉은색

검정색

작음

적음

화염만 발견

매우 많음

기타

기타

있음

없음

안전장비의 설치

□연기만 발견

② 응 답 자 : 소방장 최용상

□

□

□

▣ 화염 과 연기 발견

짙은 회색

회색

큼

매우 큼

보통임

많음

구조

구급

기타

특이사항 없음.

▣

□

발화층 출입문 구조대에서 강제 개방하여 진입함

□

▣

□

▣

▣

□

옥내소화전

65mm 수관 5본, 관창, 개인장구등

해당사항 없음

현장 도착 직전  5층에서 불꽃과 연기 관측됨.

□

□

없음

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

[9] 화재사진 및 동영상

강제개방

개방됨

확인못함