[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2014년  8월  31일  15시 50분

화재번호

2014		09

출동시간 : 15시 50분       도착시간 : 15시 52분

□ 출동대원 및 응답자 (이태원119안전센터) ① 출동대원 : 센터장 정기찬 외 9명 (2팀장 오승기, 박종덕, 유만하, 정우성, 권현준, 황진규, 이영재, 최윤철, 강희원) ② 응 답 자 : 소방위 박종덕, 소방사 유만하
③ 확 인 자 :	직위 : 센터장		계급 : 소방위		성명 : 정기찬	(서명)정기찬
*

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	출동 중 하얏트호텔 지점에서 검은 연기를 목격하고 발생장소로 도착하니 이미 관계자에 의해 자체진화가 된 상황으로 가림막이 일부소실하고 내장재가 타 건축자재 낙하할 우려가 있는 상태
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 □ 큼 □매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(안전조치)
	-펌프차 대원 : 2팀장 오승기 외 3명(박종덕, 유만하, 권현준)은 개인안전장구를 착용한 후 현장 도착 즉시
	40mm수관 3본을 연장하여 발화지점인 건물 좌측방향으로 진입하여 방수 실시 및 완진 확인 후 다시
	3층으로 이동하여 잔화정리 실시함
	-펌프차 운전원 : 소방위 정우성은 차량 부서 후 고임목 설치 및 방수 실시함.
	-탱크차 운전원 : 소방장 황진규은 펌프차 앞 차량 부서 및 고임목 설치 후 펌프차 보수 실시함.
	-구급차 대원 : 소방장 이영재 외 1명(최윤철)은 차량 내부 요구조자가 없는 것을 확인 후 현장 주변 차량 통제
	실시함.
	-구급차 운전원 : 소방장 강희원은 탱크차 앞 차량 부서 및 고임목 설치 후 소방장 황진규를 도와 펌프차 보수
	실시함.
①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 차량 보닛 내부
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 없음
	내부 : 없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물진입방법 : 해당사항없음

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용 ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 개인보호장비, 40mm수관 3본, 빠루, 30미터 로프

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	- 펌프차, 탱크차, 구급차: 이태원119안전센터 → 하야트호텔 → 이태원동 226-7 인근 현장 도착

□ 기타 화재와 관련된 사항
	-

□ 화재사진 및 동영상