[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2015년   3월  22일  16시 31분 일요일

화재번호

2015		3		41

출동시간 :  16시 33분       도착시간 : 16시 40분

□ 출동대원 및 응답자 (서빙고119안전센터) ① 출동대원 : 소방위 유종호 외 5명(정기수, 이승훈, 김두영, 김성수, 남광현) ② 응 답 자 : 소방교 김두영
③ 확 인 자 :	직위: 2진압대장		계급: 소방위		성명: 유종호	(서명)
*

□ 현장도착시 발견사항
	현장 도착 시 경찰에 의해 자체진화 된 상태로 캐비닛 연소확인 필요한 상태
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 ■ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 ■ 기타( 보이지 않음 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 □ 흰색 ■ 기타( 보이지 않음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( )
	-소방위 유종호 외 2명(정기수, 김두영)은 공기호흡기 등 안전장구 착용 후 현장도착하여 펌프차량에 고임목을 고인 후, 수관 및 도끼 등을 휴대하고 공터로 진입, 40mm 수관을 전개 및 방수준비 후 도끼로 캐비닛 개방하여 연소여부 확인하였으나 착화하지 않음.
	-펌프차 운전원(이승훈)은 펌프를 작동하여 방수 준비를 하면서, 현장 도로 주변 교통 통제에 임함.
①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 소량의 흰연기만 발생
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 연소 없음
	내부 : 연소 없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(운전원 자력 탈출) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	- 현장도착 확인한바 울타리가 있어 넘어서 진입함

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 □ 발견되지 않음 ■ 기타 요소(경찰공무원 진화)
	- 경찰공무원 연소확인 및 진화

□ 화재 장소에서 사용된 장비

■ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 물

② 사용된 소방장비 : 도끼, 수관, 관창

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	- 출동경로 (서빙고119안전센터에서 직진 → 서빙고로 → 이촌로 → 현장도착)

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상

□ 진압 및 발견사항 상세도