2015 - 04 - 0073

소방위 이정일 외 7명

소방장 박영재 소방장 조충현 소방위 정상운(운전)  소방장 손무진 소방위 송우용(운전)

소방사 신환영 소방사 김성일

직위	2진압대장		계급	소방위		성명	이정일	(서명)

2015	년	04	월	23	일	14	시	07	분	목요일

14	시	08	분		도착시간:	14	시	10	분

□

옥상에서 구름(연기)이 보이는 상황, 도착시 불꽃이 관찰되고 연기가 보이고 있었음

또한 입주민이 화재진압을 하고있었음(직하층 화장실의 물로 진압중이었음)

▣

□

□

옥상 바로 직하층의 방수구함에 수관을2본(40mm) 연장하여 화점지점인 옥상의 벽면과바닥(목재)에 집중적으로 주수함 또한 지상1층의 연결송수구를 이용하여 가압송수함(펌프차활용)
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
옥상의 바닥과 벽면(목재)
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
주위로 확대연소우려는 없음

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

▣

□

옥상의 벽과 바닥에 목재에서 발화되어 지속적으로 타고 있는 상황(가연물 목재의 타는 냄새: 완전연소시 발생하는 연기냄새)

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

지상층의 내부계단과 옥상 엘리베이터를 이용하여 신속히 진입함

□

▣

□

□

▣

□

소방차량(펌프,탱크,구급차,지휘차),수관2본(40mm) 등

출동중 현장까지 차량정체등 없었음

□

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상