2015 - 05 - 0082

소방위 이정일 외 7명

2015	년	05	월	07	일	21	시	17	분	목요일

21	시	18	분		도착시간:	21	시	21	분

□

지하층에서 연기 및 불꽃이 보이고 있는 상황 연기 배출을 위하여 개구부(창문 등) 개방 및 요구조자 확인 등 실시함

▣

□

□

수관 5본(40MM) 연장하여 발화층인 지하층으로 이동하여 요구조자 검색, 화재진압 등을 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
거실내 바닥과 벽면(벽면의 벽지류 및 바닥내 이불옷가지 등)
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
주위로 확대연소우려 있음(내부):거실 등

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

▣

□

화재시 추정되는 불완전연소(다른 가연물들과 연소시 발생하는 냄새)의 냄새가 있었음

□

□

□

직위	2진압대장		계급	소방위		성명	이정일	(서명)

소방장 박영재 소방장 조충현 소방위 정상운(운전)  소방장 손무진 소방위 김광원(운전)

소방위 김상국 소방교 강택중 소방교 현승관 소방사 남화정 소방사 이승현 소방사 신환영 소방사 김성일

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

발화층(지하층)의 문은 개방되어있는 상태였으며 개구부(창문)등을 개방하여 연기의 배출을 하는 등 필요조치를 함

□

▣

□

□

▣

□

소방차량(펌프,탱크,굴절차,구급차,지휘차),수관7본(40mm,65mm)등

출동중 현장까지 차량정체 없었음

□

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상