[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번     발생일시 : 2014년  9월 20일 16시 03분 57초 토요일

화재번호

2014		9		335

출동시간 : 16시 04분 46초 도착시간 : 16시 06분

1. 출동대원 및 응답자 (송정119안전센터) ① 출동대원 : 진압2대장 이은종외 8명 ② 응 답 자 : 펌프(진압2대장 이은종, 위.이상근, 위.송범의, 장.권영복, 사.권순영) 물탱크(장.박광민) 구급(장.조승용, 교.김두환, 사.차승일)
③ 확 인 자 :	진압2대장		계급 지방소방위		이은종

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 성동구 성수동2가3동 278-35번지 건물 3층 (주)밍크콜렉션(구두공장)
	※ 현장상황 : 현장 도착한 바 건물 3층 그라인더 집진기 자체진화된 상태
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( 사고지점 안전조치 )
	현장 도착한 바 건물 3층에 그라인더 집진기 연소 후 진화된 상태로 흰 연기 나오는 상태였으며 40㎜ 수관3본 연장하여 그라인더 집진기 잔화정리 마치고 귀소함. (현장에 있던 관계인이 소화기로 그라인더 집진기를 초기진화한 상태로 송정대 도착시 대부분 진화된 상태)
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			그라인더 집진기
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■ 없음
	외부 : 연소확대 없음.
	내부 : 연소확대 없음.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 해당사항 없음.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 □ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	해당사항 없음.

6. 화재 장소에서 사용된 장비

■  자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기

② 사용된 소방장비 : 수관(40㎜) 3본

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 해당사항 없음

7. 출동로상의 발견사항
	특이사항 없음

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입