출 장 결 과 보 고 서

	명에 의거 관내 광진구 구의동 611 현대2차아파트 외 1개 단지에 출장하여 수도계량기 보온카바 부착상태를 확인하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 12. 5.
보 고 자 : 직 화공7급 성명 : 유정미

◯ 검 검 자 : 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

◯ 검검대상

연번	단지명	소재지	복도식 세대수	점검결과		비고
				보온덥개 부착여부	포스터
9	구의현대프라임아파트	광진구 구의동 631-1	660	일부 미부착	부착	12/5일까지 부착완료계획
10	현대2차아파트	광진구 구의동 611	432	일부 부착	부착	12/7일 이내 부착완료계획

◯ 현장지도사항

보온덮개 미부착 세대에 대하여 최대한 빠른 시일내 부착될 수 있도록 적극 독려하여 주시기 바라며

동파가 발생되지 않도록 수시로 계량기 확인 및 특히 장기간 집을 비우는 세대에 대하여 관리사무소에서 적극 확인하여 주시기 바람

주계량기 1대만 서울시 계량기이므로 관리사무소 책임하에 각 세대 계량기를 수시로 확인하기 바람.

붙임 : 관련사진 1부.

서울특별시 동부수도사업소

□ 관련사진

사진설명	동파 홍보 포스터 및 안내문 부착 상태
사진설명	복도식 아파트 보온덮개 부착 상태