출 장 결 과 보 고			★주무관	주무관	급수운영과장	결재
					12/04
(漏水探知日誌)

우리 사업소 서대문구 관내 지하 누수 탐지를 시행하고 아래와 같이 작업일보를 보고합니다.

서부수도사업소장 귀하

□ 탐지작업일 : 2014. 12. 4. (목) / 날씨 : 맑음

□ 탐 지 원  : 양문선, 임영태, 서정필

□ 세부 작업내용

○ 다 점 식

연번	소블록	탐 지 위 치	설치 구경 (㎜)	작 업 내 용			누수징후여부 (확률:%)	적출통보	비 고
				로거 설치수	음수집 횟수	시간 (분)
1	백련 01-22	창천동 229번지 일대	150	2	6	60	누수 징후 없음
2	백련 01-08	북가좌동 75-9호 일대	80	2	6	60	시설관리과-32039(2014.12.2.)호로 옥외누수탐지 요청한 사항임. 탐지결과 옥외누수징후 없음	수요가 통보함
3	백련 01-18	연희동 163-24호 일대	200/80	8	6	60	블록탐지(1회) 사전조사

○ 음 청 식

연번	소블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		누수원인 (민 원)	탐 지 결 과	적 출 통 보	비고
				도종	적출 시간
1	북악출 01-03	홍은동 8-408호 일대	계획			관로조사	누수 징후 없음
2	북악출 01-03	홍은동 8-374호 일대	계획			관로조사	누수 징후 없음
3	백련 01	홍은동 295-9호 일대	협조			인입선누수	누수 징후 없음

○ 변 류 조 사

계	제수변	하수도	소화전	기 타(체신 등)	비 고 (명일 작업블록)
62	9	17	3	33	백련 01-18 북악출 01-02