[별지 제2호 서식]

유해화학물질 검사대상 취급시설 현황표

1. 일반현황

업 소 명	강북아리수정수센터 통합취수장	대 표 자	신동호
소 재 지	경기도 남양주시 와부읍 경강로654	전화 번호	02-3146-5234
업소 코드	36010(생활용수 공급업)	시설 코드
시설 구분	유해화학물질 사용시설	사업자번호	132-83-03990
대 표 자 e - mail	jjjeong65@seoul.go.kr	대표자 Mobile	*************
허 가 일	2017년 4월 3일

2. 검사대상 유해화학물질 취급시설 개수

제조·사용시설	6	실외 저장·보관시설
실내저장·보관		지하저장·보관시설
차량운반시설		배관이송시설	㎞

3. 유해화학물질관리자

성명	생년월일	전화번호(휴대폰)	이메일	자격증종류	선임구분	선임일자
정정재	65.04.07.	*************	jjjeong65@seoul.go.kr	가스기사	책임자	20.02.13.
이승수	65.04.08.	*************	tnflqks115@seoul.kr	산업안전기사	점검원	18.08.14.

4. 제조사용시설 현황

순번	시설명	설치장소 (실내/실외)	연간취급량 (톤/년) (허가증상)	설치일	최종보수일	방제설비	비고
1	염소(구의)	실내	73.99	2011.8.25		중화제	염소(99.5%) (7782-50-5)
2	염소(강북)	실내	632.99	1996.12.31		중화제	염소(99.5%)
3	염소(뚝도)	실내	84.99	2011.8.25		중화제	염소(99.5%)
4	가성소다시설(구의)	실내	0.01	2011.8.25		중화제	20% NaOH
5	가성소다시설(강북)	실내	0.01	1996.12.31	2012.08.04. (교체)	중화제	20% NaOH
6	가성소다시설(뚝도)	실내	0.01	2011.8.25		중화제	20% NaOH

5. 유해화학물질 저장시설현황 “해당없음”

6. 유해화학물질 보관시설현황

순번	시설명	설치장소 (실내/실외)	시설용량 (㎡ 또는㎥)	설치일	최종보수일	방제설비	비고
1

7. 유해화학물질 취급현황

순번	물질명	함량 (%)	사용처	연간취급량 (톤/년) (허가증상)	과년도취급량 (톤/년) (실적보고서상)	저장성상 (액상/고상)	저장방법
1	염소 (7782-50-5)	99.5	소독산화제	88톤	792	고압가스	1톤 용접용기
2	가성소다	20	중화제	30㎥	사용량 없음 (중화제)	액상	저장탱크

8. 차량 운반시설 및 설비

순번	차량번호	운반물질	운반방식(탱크로리, 화물 등)	운반용량(㎥, ton)
1

9. 배관 이송 시설 및 설비

순번	시설명	거리(km)	배관내 이송물질	배관재질
1

10. 설비현황

항 목		측 정 값	항 목		측 정 값
압축기	형 식		펌 프	형 식
	용 량			용 량
	제 조 회 사			제 조 회 사
	제 조 년 월			제 조 년 월
기화기	형 식		살수장치	펌 프 용 량	kw
	용 량			수 조 용 량	톤
	제 조 회 사			조 작 거 리	m
	제 조 년 월			-
기타설비			기타설비

11. 용기•저장탱크 및 차량에 고정된 탱크 현황

일 자 구 분		년 월 일 현재	일 자 구 분	년 월 일 현재
충 전 물 질 명			관 리 번 호
제 조 번 호			차 량 번 호
내 용 적		ℓ	저 장 능 력	톤
설 계 온 도		℃	설 계 압 력	MPa
허 용 응 력		N/㎟	최고충전압력	MPa
내압시험압력		MPa	기밀시험압력	MPa
재 료	동 판
	경 판
두 께	동 판	mm
	경 판	mm
제조(수리)년월일			제조자(수리자)
재검사 년 월 일			재검사기관
안전밸브	수 량	개
	분출면적	㎟
	작동압력	MPa

12. 압력용기 현황

일 자		년 월 일 현재
구 분		SHELL SIDE	TUBE(CHANNEL) SIDE
관 리 번 호
충 전 물 질 명
내 용 적		ℓ
저 장 능 력		톤
설 계 온 도		℃	℃
설 계 압 력		MPa	MPa
허 용 응 력		N/㎟	N/㎟
내압시험압력		MPa	MPa
재 료	동 판
	경 판
두 께	동 판	mm	mm
	경 판	mm	mm
제조(수리)년월일
재 검 사 년월일
제 조 자(수리자)
재 검 사 기 관
안전밸브	수 량	개
	분출면적	㎟
	작동압력	MPa