취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지1.hwp

취수장운영일지

□ 2014년 1월 16일 목요일 날씨 : 맑음

구분	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량	22.9KV	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC(V)	DC(V)	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	A	℃			∨	A		∨	∨	A
0	23.0	18	0.99	800	3630.67	16	33			410	40	3972.28	222	122	1
2	23.0	23	0.99	1000		21	33			410	80		222	122	1
4	23.0	23	0.99	1000		21	33			410	40		222	122	1
6	23.0	23	0.99	1000		21	33			410	40		222	122	1
8	23.0	16	0.99	800		16	32			410	90		222	122	1
10	23.0	18	0.99	800		16	32			410	90		222	122	1
12	23.0	18	0.99	800		16	32			410	80		222	122	1
14	23.0	18	0.99	800		16	32			410	80		222	122	1
16	23.0	18	0.99	800		16	32			410	80		222	122	1
18	23.0	18	0.99	800		16	32			410	80		222	122	1
20	23.0	18	0.99	800		16	32			410	80		222	122	1
22	23.0	18	0.99	800		16	32			410	30		222	122	1
24	23.0	18	0.99	800	3635.34	16	32			410	30	3975.53	222	122	1
소계					4.67							3.25
합계					16,812							390

구분	예비TR2×9000)						청계천 MTR(×9000)						수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	V	A	%	KW	V0		V	A	%	KW	V0	Kwh	m
0	3400	110	0.99	700	0	5043.40
2	3400	150	0.99	1000	0
4	3400	150	0.99	1000	0
6	3400	150	0.99	1000	0
8	3400	110	0.99	700	0
10	3400	110	0.99	700	0
12	3400	110	0.99	700	0
14	3400	110	0.99	700	0
16	3400	110	0.99	700	0
18	3400	110	0.99	700	0
20	3400	110	0.99	700	0
22	3400	110	0.99	700	0
24	3400	110	0.99	700	0	5045.43
소계						2.03
합계						18,270

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0													110	1.3	20	50
2													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
4													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
6													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
8													110	1.3	20	50	49	1.3	14	45
10													110	1.3	20	50
12													110	1.3	20	50
14													110	1.3	20	50
16													110	1.3	20	50
18													110	1.3	20	50
20													110	1.3	20	50
22													110	1.3	20	50
24													110	1.3	20	50

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수	220,048	1호(560KW)
		2호(560KW)
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)	24:00	소준영	박병규
		6호(280KW)	06:55	소준영	박병규
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560KW)
	2호 (560KW)
	3호 (560KW)
	4호 (560KW)
	5호 (560KW)	50	12	21	8	43	양호	43	양호	1.3	20
		50	18	21	8	41	양호	42	양호	1.3	20
	6호 (280KW)
14 신취수 (7호~10호)	7호 (560KW)
	8호 (560KW)
	9호 (560KW)
	10호 (560KW)

전염소투입율지시대장

자양취수장 2013년1월16일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
1/16	00	:	17	2.6	-	2.8	-	수질변화	주경환	신대식
〃	01	:	56	2.8	-	2.7	-	〃	윤호현	〃
〃	07	:	13	2.7	-	2.5	-	〃	주경환	배만순
〃	10	:	47	2.5	-	2.3	-	〃	나민수	이영희
〃	11	:	25	2.3	-	2.1	-	〃	홍현기	정방환
〃	12	:	29	2.1	-	2.0	-	〃	나민수	이영희
〃	13	:	10	2.0	-	1.8	-	〃	〃	정방환
〃	14		50	1.8	-	1.9	-	〃	〃	〃
〃	16		55	1.9	-	2.1	-	〃	정경섭	〃
				-	이	하	여	백	-