F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

F0000091284907.hwpx

취수장운영일지

□ 2022년 05월 25일(수요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반①			HV-MA (3.3KV MAIN VCB PNL) ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	[KV]	[A]	[%]	[KW]	[KWh]	[A]	[℃]	[V]	[A]	KWH	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	m
0	22.9	75	0.99	2950	4635.372	75	44	380	124	1585.750	3300	523	2940	4799.071	6.63
2	22.9	75	0.99	2950		75	43	380	125		3300	519	2940		6.64
4	22.9	86	0.99	3350		86	43	380	150		3300	591	3360		6.65
6	22.9	80	0.99	3140		80	43	380	148		3300	552	3130		6.66
8	22.9	83	0.99	3310		83	42	380	138		3300	583	3320		6.54
10	22.9	73	0.99	2940		73	42	380	116		3300	516	2920		6.38
12	22.9	73	0.99	2940		73	42	380	139		3300	509	2930		6.35
14	22.9	74	0.99	2940		74	43	380	143		3300	523	2930		6.41
16	22.9	82	0.99	3210		82	43	1380	132		3300	576	3220		6.42
18	22.9	77	0.99	3040		77	42	380	152		3300	538	3030		6.49
20	22.9	74	0.99	2940		74	44	380	127		3300	516	2930		6.54
22	22.9	76	0.99	2950		76	44	380	129		3300	519	2940		6.60
24	22.9	75	0.99	2940	4707.753	75	41	380	153	1587.702	3300	522	2940	4871.318	6.64
계					72.381					1.952				72.247

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0					80	1.6	0.21	72									72	1.5	0.22	60	37	1.5	0.20	58
2					79	1.6	0.21	71									72	1.5	0.21	59	37	1.5	0.20	61
4					79	1.7	0.20	70	77	1.6	0.21	52					71	1.6	0.21	59
6					80	1.6	0.21	70									72	1.5	0.21	59	37	1.6	0.20	58
8					79	1.7	0.20	69	77	1.6	0.20	59					73	1.6	0.21	58
10					81	1.6	0.21	71									73	1.4	0.23	60
12					80	1.5	0.23	72									73	1.4	0.24	61
14					80	1.5	0.23	73									73	1.4	0.24	61
16					80	1.6	0.23	73									72	1.5	0.24	62	37	1.5	0.22	54
18					80	1.6	0.23	73									73	1.5	0.23	61	37	1.5	0.22	62
20					80	1.6	0.22	72									72	1.5	0.23	60	37	1.5	0.21	63
22					80	1.6	0.22	71									73	1.5	0.23	59	37	1.5	0.21	62
24					81	1.6	0.22	71									72	1.5	0.22	54	37	1.5	0.21	61

구분	HV-TP1 (소내TR VCB PNL) ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC (V)	DC (V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	[V]	[A]	[KW]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]
0	3300	14	74	1604.591	116	119	6	130	4.1	0.18	91					135	4.0	0.22	85	47	4.2	0.19	75
2	3300	14	75		116	119	6	129	4.1	0.19	91					134	4.0	0.23	84	47	4.2	0.19	73
4	3300	14	76		116	119	6	127	4.2	0.19	89	83	4.2	0.22	47	133	4.1	0.22	83
6	3300	16	97		116	119	6	125	4.2	0.19	87	82	4.2	0.22	48	133	4.1	0.22	83
8	3300	17	90		116	119	6	127	4.2	0.20	85	84	4.2	0.22	69	135	4.1	0.22	84
10	3300	15	77		116	119	6	127	4.1	0.19	86	83	4.2	0.22	71	133	4.1	0.23	85
12	3300	15	82		116	119	6	127	4.1	0.18	88	84	4.2	0.23	72	134	4.1	0.23	86
14	3300	15	81		116	119	6	126	4.1	0.18	88	84	4.2	0.23	72	135	4.1	0.24	86
16	3300	15	80		116	119	6	126	4.1	0.17	89	84	4.2	0.23	72	134	4.1	0.24	86
18	3300	17	74		116	119	6	127	4.0	0.18	91					135	4.0	0.24	86	47	4.2	0.20	76
20	3300	14	75		116	119	6	127	4.0	0.19	89					134	4.0	0.24	84	47	4.2	0.20	74
22	3300	16	76		116	119	6	127	4.1	0.19	88					134	4.0	0.23	83	47	4.2	0.20	73
24	3300	14	77	1606.566	116	119	6	127	4.1	0.20	88					135	4.0	0.23	83	47	4.2	0.20	72
계				1.975

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)	69	24	41	29	30	양호	54	양호	1.7	0.20
		73	25	46	32	24	양호	51	양호	1.6	0.23
	3호 (430KW)	59	26	40	34	28	양호	45	양호	1.6	0.20
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	58	25	26	39	32	양호	48	양호	1.6	0.21
		62	25	31	45	31	양호	44	양호	1..5	0.24
	6호 (220KW)
		54	24	30	48	42	양호	36	양호	1.5	0.24
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)	85	28	29	44	49	양호	35	양호	4.1	0.20
		87	27	53	33	56	양호	46	양호	4.1	0.17
	2( 8 )호 (450KW)	69	26	27	40	43	양호	40	양호	4.2	0.22
		72	25	28	41	40	양호	40	양호	4.2	0.23
	3( 9 ) 호 (740KW)	84	29	32	46	42	양호	37	양호	4.1	0.22
		86	28	57	36	43	양호	37	양호	4.1	0.24
	4( 10 )호 (300KW)

전염소투입지시대장

□ 2022년 05월 25일(수요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
05/25	13	:	03		1.7		1.8	수질변화	구의	송용배
				-	이	하	여	백	-