F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

F0000091590895.hwpx

취수장운영일지

□ 2022년 06월 14일(화요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반①			HV-MA (3.3KV MAIN VCB PNL) ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	[KV]	[A]	[%]	[KW]	[KWh]	[A]	[℃]	[V]	[A]	KWH	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	m
0	22.9	57	0.99	2270	5895.378	57	39	380	128	1623.252	3300	402	2270	6055.990	6.68
2	22.9	59	0.99	2340		59	39	380	121		3300	414	2340		6.69
4	22.9	64	0.99	2490		64	39	380	129		3300	441	2470		6.69
6	22.9	64	0.99	2520		64	39	380	127		3300	445	2510		6.69
8	22.9	57	0.99	2270		57	39	380	134		3300	410	2260		6.63
10	22.9	57	0.99	2260		57	39	380	91		3300	404	2260		6.61
12	22.9	63	0.99	2460		63	39	380	88		3300	444	2460		6.38
14	22.9	63	0.99	2470		63	39	380	125		3300	442	2470		6.32
16	22.9	64	0.99	2480		64	39	380	137		3300	443	2470		6.42
18	22.9	58	0.99	2270		58	40	380	136		3300	411	2260		6.59
20	22.9	54	0.99	2100		54	40	380	149		3300	379	2100		6.59
22	22.9	58	0.99	2270		58	39	380	147		3300	409	2260		6.67
24	22.9	58	0.99	2280	5953.325	58	39	380	150	1625.171	3300	410	2280	6113.809	6.72
계					57.947					1.919				57.819

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	81	1.6	0.22	76					78	1.4	0.22	60
2	80	1.6	0.24	75					78	1.4	0.25	60
4	79	1.6	0.22	73					78	1.5	0.22	58	40	1.7	0.15	51
6	80	1.6	0.21	72					77	1.5	0.21	58	40	1.7	0.15	51
8	81	1.6	0.22	73					78	1.4	0.22	58
10	82	1.6	0.22	74					78	1.4	0.22	59
12	81	1.6	0.23	75					79	1.5	0.24	61	40	1.7	0.17	52
14	80	1.6	0.24	76					79	1.5	0.24	62	40	1.7	0.19	54
16	80	1.6	0.24	75					78	1.5	0.24	61	40	1.7	0.18	53
18	81	1.6	0.23	75					79	1.5	0.24	60	41	1.7	0.18	53
20	82	1.6	0.23	74					79	1.4	0.24	59
22	79	1.6	0.22	73					77	1.5	0.22	59	40	1.7	0.16	50
24	79	1.6	0.21	72					77	1.5	0.22	58	40	1.7	0.16	50

구분	HV-TP1 (소내TR VCB PNL) ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC (V)	DC (V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	[V]	[A]	[KW]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]
0	3300	14	76	1642.536	116	119	6					86	3.8	0.22	72	137	3.8	0.22	88
2	3300	10	50		116	119	6					85	3.8	0.22	73	135	3.8	0.22	87
4	3300	14	78		116	119	6					85	3.8	0.22	70	136	3.8	0.22	86
6	3300	14	79		116	119	6					85	3.8	0.22	70	136	3.8	0.22	86
8	3300	14	76		116	119	6					87	3.8	0.21	71	137	3.8	0.22	86
10	3300	9	48		116	119	6					87	3.8	0.22	71	138	3.8	0.22	88
12	3300	10	48		116	119	6					87	3.8	0.23	72	138	3.8	0.24	88
14	3300	13	74		116	119	6					87	3.8	0.24	74	138	3.8	0.24	89
16	3300	14	73		116	119	6					86	3.8	0.24	73	136	3.8	0.25	89
18	3300	15	79		116	119	6									139	3.7	0.24	88	50	4.0	0.20	70
20	3300	17	91		116	119	6									138	3.7	0.24	86	50	4.0	0.20	77
22	3300	19	107		116	119	6									138	3.7	0.23	84	49	4.0	019	76
24	3300	17	92	1644.477	116	119	6									137	3.7	0.22	84	49	4.0	0.18	75
계				1.941

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	72	25	41	32	29	양호	44	양호	1.6	0.22
		78	29	38	36	31	양호	46	양호	1.6	0.22
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	58	25	29	40	31	양호	58	양호	1.5	0.22
		61	26	39	40	32		58		1.5	0.21
	4호 (220KW)	50	24	25	24	25	양호	28	양호	1.7	0.15
		53	26	26	26	25	양호	55	양호	1.7	0.16
	5호 (430KW)
	6호 (220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)
	2( 8 )호 (450KW)	69	26	27	39	43	양호	41	양호	3.8	0.20
		71	28	31	44	43	양호	44	양호	3.8	0.23
	3( 9 ) 호 (740KW)	86	29	33	47	40	양호	38	양호	3.8	0.22
		91	32	36	50	43	양호	40	양호	3.8	0.24
	4( 10 )호 (300KW)

전염소투입지시대장

□ 2022년 06월 14일(화요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
06/14		:
		:
		: